## ЖУ
[5 empty] | 6807.21 | 12 | 2024 год | 2025 год
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Норильск, Ленинский проспект, д. 1, размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого помещения
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость работ на период ________.2024 - ______.2025
|  |  | Годовая плата (рублей) | на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц)
I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  | 1372104.39 | 16.79
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | 17523.88 | 0.22
1.1. | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 раза в год | 5640.19 | 0.07
1.2. | Проверка состояния свайного поля / применительно | 4 раза в год | 9659.73 | 0.12
1.3. | Очистка от мусора вокруг фундамента /применительно | 1 раз в год | 2223.96 | 0.03
2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | 44976.93 | 0.55
2.1. | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 44976.93 | 0.55
3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 40788.79 | 0.5
3.1. | Осмотр деревянных перекрытий | 2 раза в год | 40788.79 | 0.5
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 346673.9 | 4.24
4.1. | Осмотр всех элементов стальных кровель | 2 раза в год | 16401.3 | 0.2
4.2. | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | по мере необходимости | 149395.22 | 1.83
4.3. | Промазка фальцев в покрытии из кровельной стали | по мере необходимости | 14186.16 | 0.17
4.4. | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (крыши средней сложности) | по мере необходимости | 71655.56 | 0.88
4.5. | Смена местами обрешетки крыши из брусков (при разобранной крыше) | по мере необходимости | 95035.66 | 1.16
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  | 131685.63 | 1.61
5.1. | Смена прямых частей поручней | по мере необходимости | 16431.72 | 0.2
5.2. | Окрашивание масляными составами деревянных поручней | 1 подъезд в течение года | 4063.58 | 0.05
5.3. | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок/ применительно | по мере необходимости | 6858.51 | 0.08
5.4. | Ремонт металлических лестничных решеток/применительно | по мере необходимости | 39778.82 | 0.49
5.5. | Заделка трещин и мелких выбоин (лестницы) | по мере необходимости | 4032.94 | 0.05
5.6. | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 1 подъезд в течение года | 13499.37 | 0.17
5.7. | Заделка отверстий в бетонных и железобетонных стенах и перегородках с площадью отверстий до 0,2 кв.м и глубиной до 100 мм/применительно | по мере необходимости | 15031.35 | 0.18
5.8. | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 1 подъезд в течение года | 31989.34 | 0.39
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов: |  | 584671.5 | 7.15
6.1. | Осмотр внутренней отделки стен | 2 раза в год | 65262.06 | 0.8
6.2. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей стен | 1 подъезд в течение года | 244370.82 | 2.99
6.3. | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поверхностей поверхностей электрощитов | 1 подъезд в течение года | 816.66 | 0.01
6.4. | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 1 подъезд в течение года | 43751.93 | 0.54
6.5. | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами | 1 подъезд в течение года | 138401.54 | 1.69
6.6. | Восстановление (ремонт) штукатурки откосов каменных, блочных и крупнопанельных домов внутри здания | 1 подъезд в течение года | 17458.84 | 0.21
6.7. | Перетирка штукатурки поверхностей стен и перегородок | 1 подъезд в течение года | 33492.5 | 0.41
6.8. | Перетирка штукатурки поверхности потолков | 1 подъезд в течение года | 14131.6 | 0.17
6.9. | Улучшенная клеевая окраска потолков | 1 подъезд в течение года | 26985.55 | 0.33
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | 25571.77 | 0.31
7.1. | Заделка выбоин в цементных полах | 1 раз в год | 14710.7 | 0.18
7.2. | Ремонт поверхности цементных полов | 1 раз в год | 10861.07 | 0.13
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 180211.99 | 2.21
8.1. | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 48946.55 | 0.6
8.2. | Восстановление тепловой изоляции дверей | по мере необходимости | 2540.59 | 0.03
8.3. | Проконопачивание и укрепление дверных коробок | по мере необходимости | 6519.34 | 0.08
8.4. | Улучшенная масляная окраска оконных рам | 1 подъезд в течение года | 44367.73 | 0.54
8.5. | Улучшенная масляная окраска дверей | 1 подъезд в течение года | 34959.21 | 0.43
8.6. | Смена ручки оконной | по мере необходимости | 1002.03 | 0.01
8.7. | Смена ручки дверной | по мере необходимости | 1040.03 | 0.01
8.8. | Укрепление наличников дверных проемов | по мере необходимости | 1423.07 | 0.02
8.9. | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | по мере необходимости | 2751.08 | 0.03
8.10. | Смена пружины | по мере необходимости | 1292.37 | 0.02
8.11. | Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок | по мере необходимости | 5455.68 | 0.07
8.12. | Смена наличников дверных проемов из мягкой древесины с укреплением шурупами | по мере необходимости | 3222.21 | 0.04
8.13. | Ремонт дверных полотен. Двери на врезных шпонках или в наконечник (двухстворные) | по мере необходимости | 3093.43 | 0.04
8.14. | Смена стекол на двойной замазке при размере фальцев 10х15 мм | по мере необходимости | 23598.67 | 0.29
II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 2891979.26 | 35.36
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | 60740.54 | 0.74
9.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 раз в год | 30370.27 | 0.37
9.2. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год | 30370.27 | 0.37
10. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: |  | 609909.85 | 7.47
10.1. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год | 14380.8 | 0.18
10.2. | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1430.99 | 0.02
10.3. | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1484.38 | 0.02
10.4. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | по мере необходимости | 2409.98 | 0.03
10.5. | Проверка исправности канализационных вытяжек | по мере необходимости | 30370.27 | 0.37
10.6. | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 6531.29 | 0.08
10.7. | Смена отдельных участков чугунных труб и внутренних чугунных канализационных выпусков при диаметре канализационного выпуска 100 мм | по мере необходимости | 57902.58 | 0.71
10.8. | Промывка участка водопровода | 1 раз в год | 458799.5 | 5.62
10.9. | Смена вентиля диаметром до 25 мм | по мере необходимости | 10827.6 | 0.13
10.10. | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | по мере необходимости | 16419.91 | 0.2
10.11. | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей чугунных труб за 1 раз | 1 раз в год | 9352.55 | 0.11
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 824162.22 | 10.11
11.1. | Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | 12 раз в год | 111134.79 | 1.36
11.2. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 раз в год | 397.71 | 0.005
11.3. | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год | 4249.03 | 0.05
11.4. | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 раз в год | 81577.58 | 1
11.5. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 раз в год | 433656.55 | 5.31
11.6. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 раз в год | 59265.18 | 0.73
11.7. | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 раз в год | 55244.08 | 0.68
11.8. | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 раз в год | 23599.8 | 0.29
11.9. | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 раз в год | 11897.3 | 0.15
11.10. | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 раз в год | 12109.75 | 0.15
11.11. | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | по мере необходимости | 20202.85 | 0.25
11.12. | Смена вентиля диаметром до 25 мм | по мере необходимости | 10827.6 | 0.13
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 82948.28 | 0.97
12.1. | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 4 раза в год | 4314.24 | 0.05
12.2. | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года | 38252.92 | 0.47
12.3. | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 2 раз в 3 года | 637.36 | 0.01
12.4. | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | по мере необходимости | 832.4 | 0.01
12.5. | Замена автоматического выключателя | по мере необходимости | 3126.15 | 0.04
12.6. | Замена светильника на светильник светодиодный с датчиком движения | 1 подъезд в течение года | 30204.91 | 0.37
12.7. | Ремонт щитков | по мере необходимости | 1483.15 | 0.02
12.8. | Замена рубильника | по мере необходимости | 638.81 | 0.01
12.9. | Замена лампы накаливания | по мере необходимости | 3458.34 | 0.04
13. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | 87929.33 | 1.08
13.1. | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома более 70 лет | круглосуточно | 87929.33 | 1.08
14. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 585410.06 | 7.15
14.1. | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | ежедневно в рабочие дни | 137466.3 | 1.68
14.2. | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме без лифтов и мусоропровода) | 156 раз в год | 154564.02 | 1.89
14.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 раза в год | 15903.69 | 0.19
14.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме без лифтов и мусоропровода) | 12 раза в год | 30228.53 | 0.37
14.5. | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 455.64 | 0.01
14.6. | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 2018.55 | 0.02
14.7. | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 736.93 | 0.01
14.8. | Подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | 1 раз в год | 7134.54 | 0.09
14.9. | Протирка номерных указателей | 1 раз в год | 76.39 | 0
14.10. | Влажная протирка с моющим средством (почтовых ящиков ,шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,отопительных приборов) | 1 раз в год | 1980.94 | 0.02
14.11. | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством) | 12 раз в год | 12643.44 | 0.15
14.12. | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 раз в год | 5932.43 | 0.07
14.13. | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 12 раз в год | 139556.56 | 1.71
14.14. | Дезинсекция помещений / подвалов | 4 раза в год | 35243.99 | 0.43
14.15 | Установка групповых металлических почтовых ящиков на 6 отделений/применительно | 1 подъезд в течение года | 41468.11 | 0.51
15. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | 485725.19 | 5.94
15.1. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | по мере необходимости | 59803.96 | 0.73
15.2. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | по мере необходимости | 88512.51 | 1.08
15.3. | Посыпка территории I класса | по мере необходимости | 10848.2 | 0.13
15.4. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи погрузчиком/применительно | по мере необходимости | 61309.88 | 0.75
15.5. | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | по мере необходимости | 36344.24 | 0.44
15.6. | Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками | по мере необходимости | 35696.56 | 0.44
15.7. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | в рабочие дни в холодный период года | 11865.77 | 0.15
15.8. | Вывоз снега | 50% общего объема в год от выпавшего снега | 149486.33 | 1.83
15.9. | Размещение снега | 50% общего объема в год от выпавшего снега | 31857.74 | 0.39
16. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 155153.79 | 1.9
16.1. | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 раз в рабочие дни в течение июня | 40486.48 | 0.5
16.2. | Уборка территории от случайного мусора | в рабочие дни в теплый период года | 113473.33 | 1.39
16.3. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | в рабочие дни в теплый период года | 1193.98 | 0.01
| Размер платы за содержание жилого помещения, руб./м2 площади жилых и нежилых помещений (без НДС) |  | 4264083.65 | 52.2
| в том числе размер платы за услуги и работы по управлению (без НДС) |  | 336292.4 | 4.12
| Размер платы за содержание жилого помещения, руб./м2 площади жилых и нежилых помещений (с НДС) |  | 5116900.38 | 62.64
| в том числе размер платы за услуги и работы по управлению (с НДС) |  | 403550.88 | 4.94
III. | Работы выполняемые в целях содержания общедомовых приборов учета электроэнергии, индивидуального теплового пункта, антенного оборудования (без НДС) |  | 74695.98 | 0.91
17. | содержание общедомового прибора учета электроэнергии
17.1. | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 12 раз в год
17. | содержание индивидуального теплового пункта |  | 25164.69 | 0.31
18. | содержание телевизионной антенного оборудования |  | 49531.29 | 0.6
18.1. | Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, многоэлементной | 1 раз в год | 2736.17 | 0.03
18.2. | Обслуживание антенного оборудования | 12 раз в год | 43386.1 | 0.53
18.3. | Ремонт (замена) абонентского телевизионного кабеля | 1 раз в год | 3409.02 | 0.04
| Работы выполняемые в целях содержания общедомовых приборов учета электроэнергии, учета теплоресурсов, водоресурсов, автоматизированного теплового пункта, домофона, телевизионной антенны коллективного пользованияс НДС) |  | 89635.17 | 1.1
17. | содержание индивидуального теплового пункта |  | 30197.63 | 0.37
18. | содержание телевизионной антенного оборудования |  | 59437.54 | 0.73
18.1. | Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, многоэлементной | 1 раз в год | 3283.4 | 0.04
18.2. | Обслуживание антенного оборудования | 12 раз в год | 52063.32 | 0.64
18.3. | Ремонт (замена) абонентского телевизионного кабеля | 1 раз в год | 4090.82 | 0.05
| Размер платы за содержание жилого помещения, руб./м2 площади жилых и нежилых помещений (без НДС) с учетом платы за содержание общедомовых приборов учета электроэнергии, индивидуального теплового пункта, антенного оборудования |  | 4338779.63 | 53.11
| Размер платы за содержание жилого помещения, руб./м2 площади жилых и нежилых помещений (с НДС) с учетом платы за содержание общедомовых приборов учета электроэнергии, индивидуального теплового пункта, антенного оборудования |  | 5206535.56 | 63.74
*Размер платы определен без включения в него платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.