## ЖУ
[6 empty] | 6456.79 | 12 | 2025 год | 2026 год
Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Норильск, ул. Московская, д. 31, размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого помещения
| Наименование работ и услуг | Периодичность выполнения работ и оказания услуг | Стоимость работ на период ___.____.2024 - ___.___.2025
|  |  | Годовая плата (рублей) | на 1 кв.метр общей площади (рублей в месяц)
I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов |  | 329126.12 | 4.26
1 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | 12154.7 | 0.16
1.1. | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 2 раза в год | 5349.85 | 0.07
1.2. | Проверка состояния свайного поля | 4 раза в год | 5452.28 | 0.07
1.3. | Очистка от мусора фундамента свайных домов/применительно | 1 раз в год | 1352.57 | 0.02
2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | 42661.61 | 0.55
2.1. | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 2 раза в год | 42661.61 | 0.55
3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | 3858.25 | 0.05
3.1. | Осмотр железобетонных перекрытий | 2 раза в год | 3858.25 | 0.05
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | 70402.55 | 0.91
4.1. | Осмотр всех элементов стальных кровель, водостоков | 2 раза в год | 9489.41 | 0.12
4.2. | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 20 см) | по мере необходимости | 49392.34 | 0.64
4.3. | Смена рядового покрытия металлической кровли отдельными местами (крыши средней сложности) | по мере необходимости | 6927.13 | 0.09
4.4. | Смена местами обрешетки крыши из брусков (при разобранной крыше) | по мере необходимости | 4593.67 | 0.06
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  | 25121.26 | 0.33
5.1. | Смена прямых частей поручней | по мере необходимости | 4381.79 | 0.06
5.2. | Постановка заделок в тело поручней | по мере необходимости | 4848.43 | 0.06
5.3. | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | по мере необходимости | 6858.51 | 0.09
5.4. | Заделка трещин и мелких выбоин (лестницы) | по мере необходимости | 3024.7 | 0.04
5.5. | Заделка отбитых мест | по мере необходимости | 6007.83 | 0.08
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов: |  | 61902.52 | 0.8
6.1. | Осмотр внутренней отделки стен | 2 раз в год | 61902.52 | 0.8
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме |  | 6895.64 | 0.09
7.1. | Заделка выбоин в цементных полах | 1 раз в год | 6895.64 | 0.09
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | 106129.59 | 1.37
8.1. | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 2 раза в год | 46426.89 | 0.6
8.2. | Восстановление тепловой изоляции дверей | по мере необходимости | 2540.59 | 0.03
8.3. | Смена ручки оконной | по мере необходимости | 1002.03 | 0.01
8.4. | Смена ручки дверной | по мере необходимости | 1040.03 | 0.01
8.5. | Укрепление наличников дверных проемов | по мере необходимости | 3590.01 | 0.05
8.6. | Смена дверных петель при одной сменяемой петле в полотне | по мере необходимости | 5502.15 | 0.07
8.7. | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | по мере необходимости | 4437.39 | 0.06
8.8. | Смена пружины | по мере необходимости | 5169.46 | 0.07
8.9. | Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок | по мере необходимости | 3637.12 | 0.05
8.10. | Смена створок оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами | по мере необходимости | 1879.45 | 0.02
8.11. | Ремонт дверных полотен. Двери на врезных шпонках или в наконечник (двухстворные)/применительно | по мере необходимости | 7733.57 | 0.1
8.12. | Смена стекол на двойной замазке при размере фальцев 10х15 мм | по мере необходимости | 23170.9 | 0.3
II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 1590323.46 | 20.5
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | 28806.88 | 0.37
9.1. | Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции | 1 раз в год | 28806.88 | 0.37
10. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного) и водоотведения в многоквартирных домах: |  | 433022.87 | 5.58
10.1. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 1 раз в год | 118282.04 | 1.53
10.2. | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 20 мм | по мере необходимости | 1144.79 | 0.01
10.3. | Уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура (без разборки сгонов) диаметром до 32 мм | по мере необходимости | 1187.5 | 0.02
10.4. | Проверка исправности канализационных вытяжек | 1 раз в год | 28806.88 | 0.37
10.5. | Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм | по мере необходимости | 1728.26 | 0.02
10.6. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | по мере необходимости | 2421.57 | 0.03
10.7. | Промывка участка водопровода | 1 раз в год | 215094.13 | 2.77
10.8. | Смена вентиля диаметром до 25 мм | по мере необходимости | 10827.6 | 0.14
10.9. | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | по мере необходимости | 53530.1 | 0.69
11. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах: |  | 818059.93 | 10.54
11.1. | Осмотр внутриквартирных устройств системы центрального отопления | 1 раз в год | 77378.15 | 1
11.2. | Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой | 1 раз в год | 5269.65 | 0.07
11.3. | Регулировка и наладка систем отопления | 1 раз в год | 4249.03 | 0.05
11.4. | Промывка трубопроводов системы центрального отопления до 50 мм | 1 раз в год | 203306.63 | 2.62
11.5. | Первое рабочее испытание отдельных частей системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 раз в год | 185607.77 | 2.4
11.6. | Рабочая проверка системы в целом при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 раз в год | 173014.43 | 2.23
11.7. | Окончательная проверка при сдаче системы при диаметре трубопровода до 50 мм | 1 раз в год | 73910.3 | 0.95
11.8. | Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | 1 раз в год | 5948.65 | 0.08
11.9. | Ликвидация воздушных пробок в радиаторном блоке | 1 раз в год | 13280.36 | 0.17
11.10. | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | по мере необходимости | 2503.48 | 0.03
11.11. | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм | по мере необходимости | 62763.88 | 0.8
11.12. | Смена вентиля диаметром до 25 мм | по мере необходимости | 10827.6 | 0.14
12. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | 43291.39 | 0.56
12.1. | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 2 раза в год | 9491.32 | 0.12
12.2. | Замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в 3 года | 3339.54 | 0.04
12.3. | Ремонт светильника с лампами накаливания или энергосберегающими лампами | по мере необходимости | 3462.97 | 0.04
12.4. | Замена неисправных участков электрической сети (скрытая проводка) при числе и сечении жил в проводе 2x1,5 и 2x2,5 кв.м. | по мере необходимости | 6644.58 | 0.09
12.5. | Замена автоматического выключателя | по мере необходимости | 4063.99 | 0.05
12.6. | Замена автомата | по мере необходимости | 3126.15 | 0.04
12.7. | Ремонт щитков | по мере необходимости | 1483.15 | 0.02
12.8. | Замена ламп накаливания | по мере необходимости | 8300.02 | 0.11
12.9. | Замена предохранителя | по мере необходимости | 2740.86 | 0.04
12.10. | Замена рубильника | по мере необходимости | 638.81 | 0.01
13. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | 267142.39 | 3.45
13.1. | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | круглосуточно | 267142.39 | 3.45
III | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме |  | 2694028.75 | 34.78
14. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме |  | 1352302.42 | 17.45
14.1. | Осмотр системы мусороудаления | 1 раз в год | 1449.58 | 0.02
14.2. | Окраска ковшей мусоропровода | 1 раз в год | 1078.08 | 0.01
14.3. | Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 12 раз в год | 12168.27 | 0.16
14.4. | Устранение мелких неисправностей мусоропровода | по мере необходимости | 1176.36 | 0.02
14.5. | Замена отдельных элементов загрузочных клапанов | по мере необходимости | 529.5 | 0.01
14.6. | Удаление мусора из мусороприемных камер с переносными мусоросборниками, расположенных на 1-ом этаже в домах до 10 этажей | ежедневно в рабочие дни | 17186.41 | 0.22
14.7. | Уборка в домах до 10 этажей мусороприемных камер, расположенных на 1-ом этаже, окрашенных масляной краской, без шланга/применительно | 24 раза в год | 16140.13 | 0.21
14.8. | Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов в домах до 10-ти этажей | 24 раза в год | 8831.79 | 0.11
14.9. | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | ежедневно в рабочие дни | 269703.08 | 3.48
14.10. | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 2 раза в неделю | 199034.95 | 2.57
14.11. | Подметание мест перед разгрузочными камерами с предварительным их увлажнением (в доме с лифтами и мусоропроводом) | ежедневно в рабочие дни | 21807.06 | 0.28
14.12. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 раза в год | 18187.29 | 0.23
14.13. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (в доме с лифтами и мусоропроводом) | 12 раза в год | 28300.95 | 0.37
14.14. | Мытье пола кабины лифта | 52 раза в год | 2590.86 | 0.03
14.15. | Мытье стен и дверей кабины лифта | 12 раза в год | 8004.11 | 0.1
14.16. | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования, протирка пыли с колпаков светильников (в подвалах, на чердаках и лестничных клетках) | 1 раз в год | 2244.8 | 0.02
14.17. | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 9768.86 | 0.13
14.18. | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 2277.79 | 0.03
14.19. | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования | 1 раз в год | 2205.41 | 0.03
14.20. | Влажная протирка с моющим средством (почтовых ящиков ,шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств,отопительных приборов, перил лестниц) | 1 раз в год | 1198.96 | 0.02
14.21. | Влажная протирка стен (с моющим средством) | 1 раз в год | 53590.14 | 0.69
14.22. | Подметание общих коридоров | 1 раз в неделю | 511111.86 | 6.6
14.23. | Мытье общих коридоров | 12 раз в год | 163716.18 | 2.11
15. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | 673203.59 | 8.7
15.1. | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | по мере необходимости | 40755.29 | 0.53
15.2. | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса | по мере необходимости | 60319.63 | 0.78
15.3. | Посыпка территории I класса | по мере необходимости | 1988.84 | 0.03
15.4. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в валы или кучи трактором/применительно | по мере необходимости | 92933.46 | 1.2
15.5. | Скалывание и уборка льда и уплотненного снега толщиной слоя свыше 2 см | по мере необходимости | 55090.58 | 0.71
15.6. | Погрузка снега и скола в автосамосвалы погрузчиками | 50% общего объема в год от выпавшего снега | 54108.57 | 0.7
15.7. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | в рабочие дни в холодный период года | 32630.86 | 0.42
15.8. | Вывоз снега | 50% общего объема в год от выпавшего снега | 226999.55 | 2.93
15.9. | Размещение снега | 50% общего объема в год от выпавшего снега | 48188.13 | 0.62
15.10. | Очистка контейнерной площадки в холодный период | в рабочие дни в холодный период года | 60188.68 | 0.78
16. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | 207807.05 | 2.68
16.1. | Подметание в летний период земельного участка с усовершенствованным покрытием 1 класса | 1 раз в рабочие дни в течение июня | 50081.97 | 0.65
16.2. | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | в рабочие дни в теплый период года | 3283.43 | 0.04
16.3. | Уборка мусора на контейнерных площадках | в рабочие дни в теплый период года | 13274.3 | 0.17
16.4. | Уборка территории от случайного мусора | в рабочие дни в теплый период года | 140367.07 | 1.81
16.5. | Дезинфекция мусоросборников (контейнеров) | 1 раз в год | 800.28 | 0.01
17. | Прочие работы |  | 106309.85 | 1.38
17.1. | Дератизация чердаков и подвалов с применением готовой приманки | 12 раз в год | 84875.23 | 1.1
17.2. | Дезинсекция помещений | 4 раза в год | 21434.62 | 0.28
18. | Работы по содержанию и ремонту лифтов |  | 354405.84 | 4.57
18.1. | Техническое обслуживание и ремонт лифтов (2 ед.) | 12 ра в год | 325000 | 4.19
18.2. | Оценка соответствия лифтов (2 ед.) | 1 раз в год | 29405.84 | 0.38
| Размер платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, руб./м2 площади жилых и нежилых помещений (без НДС) |  | 4613478.33 | 59.54 | 59.54 |  | 59.543
| в том числе размер платы за услуги и работы по управлению (без НДС) |  | 335881.87 | 4.33
| Размер платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, руб./м2 площади жилых и нежилых помещений (с НДС) |  | 5536174 | 71.45
| в том числе размер платы за услуги и работы по управлению (с НДС) |  | 403058.24 | 5.2
IV. | Работы выполняемые в целях содержания общедомовых приборов учета электроэнергии, учета теплоресурсов, водоресурсов, идивидуального теплового пункта, антенного оборудования (без НДС) |  | 131828.57 | 1.7
| содержание общедомового прибора учета электроэнергии |  | 3059.3 | 0.04 | 0.036
17. | Содержание антенного оборудования |  | 47073.58 | 0.61 | 0.732
17.1. | Ремонт приемной телевизионной антенны метрового диапазона волн, многоканальной, многоэлементной | 1 раз в год | 3648.22 | 0.05
17.2. | Обслуживание антенного оборудования | 12 раз в год | 41152.68 | 0.53
17.3. | Ремонт (замена) абонентского телевизионного кабеля | по необходимости | 2272.68 | 0.03
18. | Содержание общедомовых приборов учета водоресурсов |  | 22055.09 | 0.28 | 0.336
18.1. | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 2 раза в год | 719.04 | 0.01
18.2. | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 12 раз в год | 3824.13 | 0.05
18.3. | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 раз в год | 956.03 | 0.01
18.4. | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 2 раза в год | 3810.91 | 0.05
18.5. | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 2 раза в год | 7190.4 | 0.09
18.6. | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 4 раза в год | 2876.16 | 0.04
18.7. | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 раз в год | 2588.54 | 0.03
18.8. | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 раз в 4 года | 89.88 | 0
19. | Содержание общедомовых приборов учета теплоресурсов |  | 37699.83 | 0.48 | 0.576
19.1. | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 2 раза в год | 766.98 | 0.01
19.2. | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 12 раз в год | 2549.42 | 0.03
19.3. | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 раз в год | 637.36 | 0.01
19.4. | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 2 раза в год | 4122.49 | 0.05
19.5. | Установка фильтра для очистки теплоносителя (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 2 раза в год | 4793.6 | 0.06
19.6. | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 4 раза в год | 1917.44 | 0.02
19.7. | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 50-250 мм) | 1 раз в год | 1725.7 | 0.02
19.8. | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 2 раза в год | 766.98 | 0.01
19.9. | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 раз в 4 года | 599.2 | 0.01
19.10. | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 1 раз в 4 года | 725.09 | 0.01
19.11. | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 8 раз в год | 1468.89 | 0.02
19.12. | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 50-250 мм) | 8 раз в год | 17626.68 | 0.23
20. | содержание индивидуального теплового пункта | 12 раз в год | 21940.77 | 0.28 | 0.336
IV.I | Работы выполняемые общедомовых приборов учета электроэнергии, учета теплоресурсов, водоресурсов, идивидуального теплового пункта, антенного оборудования (с НДС) |  | 158194.29 | 2.04
| содержание общедомового прибора учета электроэнергии |  | 3671.16 | 0.05
| содержание общедомовых приборов учета водоресурсов |  | 26466.11 | 0.34
| содержание общедомовых приборов учета теплоресурсов |  | 45239.8 | 0.58
| содержание антенного оборудования |  | 56488.3 | 0.73
| содержание индивидуального теплового пункта |  | 26328.92 | 0.34
V. | Работы выполняемые в целях содержания вахты, при наличии ( режим работы вахты: пн-пт с 08-00 до 15-00 часов, суб. с 8-00 до 13-30 ) (без НДС) |  | 1043036.91 | 13.46
V.I. | Работы выполняемые в целях содержания вахты, при наличии ( режим работы вахты: пн-пт с 08-00 до 15-00 часов, суб. с 8-00 до 13-30 ) (с НДС) |  | 1251644.29 | 16.15
| Размер платы за содержание жилого помещения, руб./м2 площади жилых и нежилых помещений (без НДС) с учетом платы за содержание общедомовых приборов учета электроэнергии, учета теплоресурсов, водоресурсов, индивидуального теплового пункта, антенного оборудования, вахты |  | 5788343.81 | 74.7 | 74.7
| Размер платы за содержание жилого помещения, руб./м2 площади жилых и нежилых помещений (с НДС) с учетом платы за содержание общедомовых приборов учета электроэнергии, учета теплоресурсов, водоресурсов, идивидуального теплового пункта, антенного оборудования, вахты |  | 6946012.57 | 89.64 | 89.64
*Размер платы определен без включения в него платы за коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества многоквартирного дома.
|  |  | 1 год | 2 год
| Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых объединены в один лот. |  | 28939.33 | #REF!
| #REF! |  | 578786.66
#REF!
#REF!
#REF!