|  | Приложение к постановлению Администрации города Норильска от 27.05.2019 № 202 |
| --- | --- |
| Согласовано: __________________ «___» _____________ 2019г. | Утверждаю: Заместитель Генерального директора по капитальному строительству – начальник Службы единого заказчика АО «Норильсктрансгаз» __________________ М.М. Фатыхов «___» _____________ 2019г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексных инженерных изысканий

| 1 | Наименование объекта | «Реконструкция интегрированной цифровой сети связи вдоль газопровода Пелятка – Норильск» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Заказчик | АО «Норильсктрансгаз» |
| 3 | Проектная организация |  |
| 4 | Основание для выполнения инженерных изысканий | Задание на проектирование утвержденное Заместителем Генерального директора по производству – главным инженером АО «Норильсктрансгаз» |
| 5 | Основание для производства инженерных изысканий |  |
| 6 | Исполнитель инженерных изысканий |  |
| 7 | Идентификационные сведения об объекте | Функциональное назначение: Радиорелейная связь. Уровень ответственности: Повышенный (Федеральный закон РФ № 384-ФЗ). |
| 8 | Стадийность работ | Проектная и рабочая документация. Сроки проектирования, согласно календарного графика к договору. |
| 9 | Данные о местоположении и границ площадок строительства. | ОРС-10. Красноярский край, г. Норильск; ПРС-2. Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан; ПРС-3. Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, г. Дудинка; ПРС-4 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, городское поселение Дудинка, 127км магистрального газопровода; ПРС-5 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение Караул, п. Тухард; ПРС-6 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение Караул, 35км магистрального газопровода; ПРС-7 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение Караул, Мессояхское ГМ; УРС-8 Тюменская область, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Тазовский район, Северо-Соленинское ГКМ; ОРС-2 Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, сельское поселение Караул, Пеляткинское ГКМ; ОРС-3 Тюменская область, Ямало-Ненецкий Автономный Округ, Тазовский район, Южно-Соленинское ГКМ. |
| 10 | Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми требуется выполнить инженерные изыскания | Инженерно-геодезические изыскания: СП 47.13330.2012. СНиП II-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СП 47.13330.2016. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Полевые работы выполняются в соответствии с требованиями ПТБ 88 (Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах) СП 131.13330.2012. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. СП 116.13330.2012 СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. СП 45.13330.2012 СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. СП 22.13330.2011. СНиП 2.02.01 83*Основания зданий и сооружений. СП 14.133302011 СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации СП 126.13330.2011 СНиП 3.01.03-84 Геодезические работы в строительстве. ГОСТ Р 8.563-2009 Государственная система обеспечения единства измерений. Методика выполнения измерений. Инженерно-геологические изыскания: СП 24.13330.2011 СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты. ГОСТ 25100-2011. Грунты. Классификация. ГОСТ 12071-2000. Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов. ГОСТ 12536-79. Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического (зернового) и микроагрегатного состава. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик. ГОСТ 23740-79. Грунты. Методы лабораторного определения содержания органических веществ. ГОСТ 30416-96. Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения. ГОСТ 20522-2012. Грунты. Методы статистической обработки результатов испытаний. ГОСТ 20100-95. Грунты. Классификация ГОСТ 21.302-96. Условные графические обозначения в документации по инженерно-геологическим изысканиям. ГОСТ 9.602-2005. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. ГЭСН 81-02-Пр-2001. Земляные работы. СП 47.13330.2016. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СП 28.13330.2012. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии. СП 131.13330.2012. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. СП 116.13330.2012 СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. СП 45.13330.2012 СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты. СП 22.13330.2011. СНиП 2.02.01-83*Основания зданий и сооружений. СП 50-101-2004. СНиП 2.02.01-83* Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений. СП 14.133302011 СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах СП 20.13330.2011 СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. СП 62.13330.2011 СНиП 42-01-2012 Газораспределительные системы. Руководство по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР 1980г.(дата Актуализации 05.05.2017г.) ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации СП 47.13330.20 16, СП II-105-97 части 1-1V, СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. СНиП 2.02.04-88 (с изменением №1) СП 115.13330.2011 Геофизика опасных природных воздействий СНиП 22-01-95 Инженерно-гидрометеорологические изыскания: СП II-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства СП 47.13330.12 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Актуализированная редакция СНиП II-02-96. ГОСТ 17.0.0.01-76 (с изм. 1 1979, 2 1987) (СТ СЭВ 1364-78) Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами. ГОСТ 17.1.3.06-82 (СТ СЭВ 3079-81) Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод ГОСТ 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. ГОСТ 17.1.3.13-86 (СТ СЭВ 4468-84) Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод. ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. ГОСТ Р ИСО 14041-2000 Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Определение цели, области исследования и инвентаризационный анализ. СП 47.13330.2016. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СП 131.13330.2012. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. СП 116.13330.2012 СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. СП 14.133302011 СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации Инженерно-экологические изыскания: СП II-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства ГОСТ 17.0.0.01-76 (с изм. 1 1979, 2 1987) (СТ СЭВ 1364-78) Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения. ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами. ГОСТ 17.1.3.06-82 (СТ СЭВ 3079-81) Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране подземных вод ГОСТ 17.1.3.12-86 Охрана природы. Гидросфера. Общие правила охраны вод от загрязнения при бурении и добыче нефти и газа на суше. ГОСТ 17.1.3.13-86 (СТ СЭВ 4468-84) Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод. ГОСТ 17.1.4.01-80 Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к методам определения нефтепродуктов в природных и сточных водах. ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ. ГОСТ Р ИСО 14041-2000 Управление окружающей средой. Оценка жизненного цикла. Определение цели, области исследования и инвентаризационный анализ. СП 47.13330.2016; СП 47.13330.2012 СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». СП 131.13330.2012. СНиП 23-01-99* Строительная климатология. СП 116.13330.2012 СНиП 22-02-2003. Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. СП 14.133302011 СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах. ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации СП 115.13330.2011 Геофизика опасных природных воздействий СНиП 22-01-95. |
| 11 | Характеристика проектируемого объекта | Состав проектируемых сооружений: - Мачты связи вдоль газопровода Пелятка – Норильск; - Коммуникации к площадкам 35км, 127км (газопроводы до ГРП, газопроводы от ГРП до БКЭС); - ГРП, БКЭС на 35км и 127км. Тип опор: четырехгранные решетчатые мачты с оттяжками. Центральный фундамент и анкерные фундаменты всех мачт выполнены на свайном основании. Фундаменты на блок контейнеры «Север» и сдвоенные парогенераторы на ПРС-6 35км. и ПРС-4 127км. – буроопускные металлические сваи. |
| 12 | Задачи инженерных изысканий. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях. Требования к оценке риска опасных процессов и явлений, интенсивность сейсмических явлений для района строительства | Выполнить инженерно-геодезические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2012. СП 47.13330.2016 и СП II-104-97. Масштаб топографической съемки и высот сечения рельефа выполнить в соответствии с Приложением Б, таб. Б1, В.1 СП 47.13330.2016 Выполнить Инженерную-цифровую модель местности (ИЦММ) СП 47.13330.2012. Выполнить инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 47.133330.2012 СП 47.13330.2016 и СП II-105-97. Выполнить бурение скважин и лабораторные исследования грунтов согласно действующим нормативным документам. Дать оценку потенциальной подтопляемости территории (участка) при величине критического подтопляющего уровня подземных вод. Коэффициент надежности многолетнемерзлых грунтов определить в соответствии с СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. СНиП 2.02.04-88 (с изменением №1). В соответствии с картой А ОСР-2004 СП 14.13330.2011 сейсмичность площадки 6 баллов. Выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии СП 47.13330.2012 «СНиП II-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения». СП 47.13330.2016 гл.4 и 8 и СП II-103-97 : Сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и картографической изученности территории (акватории); Рекогносцировочное обследование территории (района, участка, площадки, трассы) и/или акватории; Сбор и анализ материалов предшествующих инженерных изысканий, выполненных для обоснования проектной документации действующего сооружения; Сбор и анализ материалов по гидрологическому режиму водных объектов, а также по постам-аналогам за период эксплуатации сооружения; 5.Сбор и анализ материалов возникновении/развитии опасных гидрометеорологических процессов и явлений за период эксплуатации действующего сооружения и их характеристиках; Уточнения инженерно-гидрометеорологических условий существующей площадки (трассы) реконструируемого объекта; Наблюдения за характеристиками гидрометеорологического режима территории (акватории); Ледовые исследования; изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений; выявления участков, подверженных воздействиям опасных гидрометеорологических процессов и явлений с определением их характеристик для обоснования инженерной защиты проектируемых объектов; Особенности гидроморфологических характеристик водных объектов. Гидрологический режим рек в соответствии с п. 7.2.11 СП 47.13330.2016; СП 47.13330.2012., «СНиП II-02-96» В соответствии с картой А ОСР-2004 СП 14.13330.2011 сейсмичность площадки 6 баллов Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016 п.4.8-4.10 и СП II-102-97; СП 47.13330.2012 «СНиП II-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» Маршрутные наблюдения с описанием компонентов природной среды и ландшафтов в целом, состояния наземных и водных экосистем, возможных источников и визуальных признаков загрязнения; Исследование и оценка загрязнения атмосферного воздуха; Прогноз изменения природной среды в зоне влияния объекта при его реконструкции; Санитарно-эпидемиологические исследования; Обоснование предложений и рекомендаций экологического мониторинга в период реконструкции объектов.; Исследование и оценка радиационной обстановки; Изучение опасных природных и природно-антропогенных процессов экологического характера; Лабораторные химико-аналитические исследования проб атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод. Оценка воздействия электромагнитного излучения . Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприятия по их предупреждению и ликвидации; В соответствии с картой А ОСР-2004 СП 14.13330.2011 сейсмичность площадки 6 баллов. |
| 13 | Требования к материалам и результатам инженерных изысканий. | Разработать на основании технического задания, СП 47.13330.2012, СП 47.13330.2012, СП II-102-97, СП II-103-97, СП II-104-97, СП II-105-97 СНиП II-02-96 программы работ и согласовать с Заказчиком. Результаты инженерных изысканий представить в виде технических отчетов, разработанных в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 47.13330.2012, СП II-102-97, СП II-103-97, СП II-104-97, СП II-105-97, СНиП 11-02-96. Оформить в соответствии с нормативными документами (ГОСТ Р 21.1101-2013). Технический отчёт выполнить в переплетённом виде в 4 экз. и на электронном носителе (СD-диске) в 1 экз. Материалы предоставить заказчику. Текстовая часть и приложения - в формате Microsoft Word (doc), AdobeAcrobat (pdf), картографический материал – в формате AutoCAD (dwg) – версия не ниже 2009г., AdobeAcrobat (pdf). |
| 14 | Сведения о системе координат и высот | Система координат – МСК-163, МСК-164, МСК-165, СК-1963 (в зависимости от расположения объектов в административном отношении). Система высот – Балтийская-1977г. |
| 15 | Особые или дополнительные требования к производству изысканий и отчетным материалам. | Программы работ на инженерные изыскания согласовать с Заказчиком. Изыскания выполнить в объеме достаточном для проектирования и прохождения экспертизы. Обеспечить сопровождение изысканий в органах экспертизы до получения положительного заключения. Предоставить заказчику ведомость устранения замечаний. |
| 16 | Приложения к заданию | Схема расположения антенно-мачтовых сооружений ИЦСС вдоль трубопровода АО «Норильсктрансгаз». |