УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Администрации

города Норильска

от 29.04.2020 № 1724

Техническое задание

на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Коммунальные объединенные системы" в сфере водоотведения муниципального образования город Норильск на 2017-2020 годы

## I. Общие положения

Техническое задание на корректировку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Коммунальные объединенные системы" (далее - МУП "КОС") в сфере водоотведения муниципального образования город Норильск (далее - МО г. Норильск) на 2017 - 2020 годы разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

## II. Обоснование необходимости, цели и задачи реализации

## инвестиционной программы

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоотведение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения до момента реализации инвестиционной программы выглядят следующим образом:

| 2016 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. |  | Значение показателя |  |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  | ед/км |  | 0 |
| Продолжительность поставки товаров и услуг |  | час |  | 8784 |
| Доля ветхих сетей водоотведения |  | % |  | 19 |
| Показатели качества сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или бытовые системы водоотведения |  | % |  | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |  | % |  | 100 |
| Показатель энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной мощности системы водоотведения |  | % |  | 56,61 |
| Численность населения, получающего услугу водоотведения |  | чел |  | 166873 |
| Удельный расход энергии, в том числе: |  |  |  |  |
| Очистка стоков |  | кВт*ч/куб.м |  | 0,4 |
| Транспортировка стоков |  | кВт*ч/куб.м |  | 0,3 |
| 2017 год |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  | ед/км |  | 6,13 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час |  | 8760 |
| Доля ветхих сетей водоотведения |  | % |  | 19 |
| Показатели качества сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или бытовые системы водоотведения |  | % |  | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |  | % |  | 80 |
| Показатель энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной мощности системы водоотведения |  | % |  | 56,61 |
| Численность населения, получающего услугу водоотведения |  | чел |  | 166873 |
| Удельный расход энергии, в том числе: |  |  |  |  |
| Очистка стоков |  | кВт*ч/куб.м |  | 0,4 |
| Транспортировка стоков |  | кВт*ч/куб.м |  | 0,3 |
| 2018 год |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  | ед/км |  | 3,75 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час |  | 8760 |
| Доля ветхих сетей водоотведения |  | % |  | 19 |
| Показатели качества сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или бытовые системы водоотведения |  | % |  | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |  | % |  | 60 |
| Показатель энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной мощности системы водоотведения |  | % |  | 56,61 |
| Численность населения, получающего услугу водоотведения |  | чел |  | 166873 |
| Удельный расход энергии, в том числе: |  |  |  |  |
| Очистка стоков |  | кВт*ч/куб.м |  | 0,4 |
| Транспортировка стоков |  | кВт*ч/куб.м |  | 0,3 |
| 2019 год |  |  |  |  |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |  | ед/км |  | 3,5 |
| Продолжительность поставки услуг |  | час |  | 8760 |
| Доля ветхих сетей водоотведения |  | % |  | 19 |
| Показатели качества сточных вод |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или бытовые системы водоотведения |  | % |  | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы |  | % |  | 40 |
| Показатель энергетической эффективности |  |  |  |  |
| Коэффициент использования установленной мощности системы водоотведения |  | % |  | 56,61 |
| Численность населения, получающего услугу водоотведения |  | чел |  | 166873 |
| Удельный расход энергии, в том числе: |  |  |  |  |
| Очистка стоков |  | кВт*ч/куб.м |  | 0,4 |
| Транспортировка стоков |  | кВт*ч/куб.м |  | 0,3 |

Целями и задачами реализации инвестиционной программы являются:

- развитие системы водоотведения МУП "КОС", направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и обеспечение водоотведения вновь вводимых объектов капитального строительства;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения МУП "КОС" путем обновления и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- внедрение технологий, отвечающих современным требованиям природоохранного законодательства;

- повышение эффективности использования муниципального имущества;

- снижение бюджетного финансирования на содержание муниципального имущества.

## III. Требования к содержанию инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

## IV. Перечень объектов капитального строительства МО г. Норильск,

## подключаемых к централизованной системе водоотведения

| № п/п | Объект капитального строительства | Месторасположение объекта | Подключаемая нагрузка куб.м/сут. | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гараж | г. Норильск, р-н Центральный, ул. Голикова | 0,288 | 2016-2017 |
| 2 | Перинатальный центр | г. Норильск, район Центральный, район Городской больницы № 1 | 60,14 | 2016-2017 |

V. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и

реконструкции объектов водоотведения МО г. Норильск

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Водоотведение |  |  |  |
| 1 | Замена насосного оборудования КНС НЮЗ, Центральный район | 2017-2020 | 1. Повышение надежности работы инженерно-технических сетей и сооружений. 2. Снижение аварийных ситуаций на сетях водоотведения, уменьшения потерь воды. 3. Улучшение ситуации на территории поселения за счет снижения аварий. |
| 2 | Замена загрузки биофильтров очистных сооружений района Талнах и ж/о Оганер г. Норильск | 2017-2020 | 1. Снижение поступления в природные водоемы взвешенных веществ, нитратов и ионов аммония, достижение концентраций этих загрязняющих веществ до уровня ПДК. 2.Снижение размера экологических платежей. |
| 3 | Строительство систем водоотведения для подключения потребителей | 2017 | 1. Возможность подключения объектов капитального строительства |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоотведения МО г. Норильск не должна привести к:

- ухудшению качества сточных вод;

- увеличению процента аварийности централизованных систем водоотведения.

VI. Плановые значения показателей надежности,

качества и энергетической эффективности объектов,

которые должны быть достигнуты в результате реализации мероприятий

| 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | Значение показателя |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед/км | 3,5 |
| Продолжительность поставки услуг | час | 8784 |
| Доля ветхих сетей водоотведения | % | 19 |
| Показатели качества сточных вод |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общественные или бытовые системы водоотведения | % | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | % | 28,6 |
| Показатель энергетической эффективности |  |  |
| Коэффициент использования установленной мощности системы водоотведения | % | 56,61 |
| Численность населения, получающего услугу водоотведения | чел | 166873 |
| Удельный расход энергии, в том числе: |  |  |
| Очистка стоков | кВт*ч/куб.м | 0,4 |
| Транспортировка стоков | кВт*ч/куб.м | 0,3 |

## VII. Порядок разработки, согласования, утверждения и

## корректировки инвестиционной программы

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011                          № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".