**11. Общая программа проектов**

Общая программа проектов разрабатываемого документа на период до 2025 года включает проекты и мероприятия по проектированию, строительству, реконструкции элементов систем электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов. Данные проекты и мероприятия предусмотрены региональными и местными программами, схемой теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, документами в области обращения с отходами, действующими на данный момент. В их числе:

- Комплексный план социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р;

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Красноярского края на период 2023 - 2027 годов, утвержденная распоряжением Губернатора Красноярского края от 29.04.2022 № 246-рг;

- Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, утвержденная приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од (с изм. от 13.10.2022 № 77-1590-од);

- Актуализированный План модернизации моногорода Норильска, утвержденный постановлением Администрации города Норильска от 10.01.2014 № 01;

- Муниципальная программа «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска» утвержденная постановлением Администрации города Норильска от 09.12.2021 №599 (в ред. от 14.03.2023 № 99);

- Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Администрации города Норильска от 21.07.2021 № 366 (с изм. от 06.12.2022 № 597);

- Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 07.12.2016 № 585 (в редакции от 09.12.2022 № 614);

- Актуализированная Схема теплоснабжения муниципального образования город Норильск на 2023 год;

- Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2040 года (актуализация на 2023 год);

- Инвестиционная программа АО «НТЭК» на территории муниципального образования г. Норильск в сфере электроснабжения и теплоснабжения на 2021-2023 годы, утвержденная приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 20.10.2022 № 08-153 (с изм. от 05.04.2023) и проект инвестиционной программы на 2024 - 2028 годы;

- Инвестиционная программа АО «НТЭК» на территории муниципального образования г. Норильск в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы;

- Производственная программа по оказанию услуг питьевого водоснабжения АО «НТЭК» на 2019-2023 годы, утвержденная приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 13.12.2018 № 701-в (с изм. от 23.11.2022 № 944-в);

- Производственная программа по оказанию услуг водоотведения АО «НТЭК», утвержденная приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 г. № 948-в;

- Производственная программа по оказанию услуг транспортировки сточных вод по сетям АО «НТЭК», утвержденная приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 г. № 942-в;

- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы;

- Производственная программа по оказанию услуг по захоронению твердых коммунальных отходов для ООО «Байкал-2000» на 2022 - 2026 годы, утвержденная приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.12.2021 № 828-в (с изм. от 16.11.2022 № 737-в);

- Производственная программа по оказанию услуг по захоронению твердых коммунальных отходов для ООО «Стройбытсервис» на 2022 - 2026 годы, утвержденная приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 14.12.2021 № 830-в (с изм. от 16.11.2022 № 737-в).

Реализация предлагаемых мероприятий позволит добиться повышения энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов, а также снижения нагрузки на системы ресурсоснабжения за счёт оптимизации потребления энергоресурсов всеми группами потребителей. Снижение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления, создаст условий для перевода экономики жилищно-коммунальной и бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Общая программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры МО город Норильск представлена в следующей таблице.

Таблица 11.1

Общая программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры МО город Норильск., тыс. руб.

| **Мероприятия** | **Всего** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ** | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2016-2018 и на 2017-2025 годы, Подпрограмма № 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики»** | **652 281,5** | **55 253,9** | **90 062,1** | **108 038,8** | **69 430,5** | **56 040,1** | **54 929,3** | **52 811,8** | **53 797,8** | **55 849,2** | **56 068,0** |
| Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | 88 282,3 | 8 259,7 | 11 840,6 | 6 888,8 | 0,0 | 3 771,9 | 9 746,9 | 11 943,6 | 11 943,6 | 11 943,6 | 11 943,6 |
| Создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | 561 198,2 | 46 994,2 | 78 221,5 | 101 150,0 | 69 430,5 | 51 140,2 | 44 833,4 | 39 603,2 | 41 795,2 | 43 905,6 | 44 124,4 |
| Мероприятия, планируемые по сокращению потерь электроэнергии | 2 028,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 532,0 | 290,0 | 1 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия, планируемые по сокращению потребления ЭЭ на хоз. нужды АО «НТЭК» | 773,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 596,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы** | **51 125,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **23,0** | **30 705,0** | **20 397,0** |
| Замена на трансформаторных подстанциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | 69,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 23,0 |
| Развитие интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУЭ) потребителей в зоне деятельности сетевой организации МУП »КОС» | 51 056,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 682,0 | 20 374,0 |
| **ИТОГО по направлению:** | **703 406,5** | **55 253,9** | **90 062,1** | **108 038,8** | **69 430,5** | **56 040,1** | **54 929,3** | **52 811,8** | **53 820,8** | **86 554,2** | **76 465,0** |
| **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, предусматриваемые в рамках Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденного**  **распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р, и муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599, в т.ч.:** | **767 466,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** | **98 392,44** | **150 966,68** | **65 893,60** | **372 213,60** |
| **Подпрограмма № 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры»:** | **767 466,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **80 000,00** | **98 392,44** | **150 966,68** | **65 893,60** | **372 213,60** |
| «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Лауреатов)»; «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)»; «Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)» | 113 455,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 267,98 | 21 296,95 | 21 296,95 | 21 296,95 | 21 296,95 |
| «Теплопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская ул. Московская)»; «Водопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; «Канализация ул. Мира (р-н Центральный, ул. Мира)» | 105 776,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 605,62 | 22 857,45 | 22 857,45 | 22 857,45 | 15 598,47 |
| «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | 242 546,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 126,40 | 13 327,50 | 13 327,50 | 13 327,50 | 180 438,06 |
| «Коллектор по ул. Талнахской (от ул. Ленинградская до ул. Анисимова)» | 18 970,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822,76 | 4 007,42 | 0,00 | 0,00 | 13 140,00 |
| «Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)» | 166 785,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 937,80 | 4 870,94 | 56 687,96 | 3 543,58 | 99 745,38 |
| «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3 - 4.4)» (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2) | 23 620,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 108,94 | 2 221,02 | 3 235,44 | 1 408,46 | 15 646,16 |
| «Коллектор по ул. Набережная Урванцева(г. Норильск, ул. Набережная Урванцева)» | 34 056,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130,50 | 4 577,40 | 0,00 | 0,00 | 26 348,58 |
| Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк по ул. Талнахская, 59 к1; - ростверк по ул. Набережная, 7; - ростверк по ул. Нансена, 6; - ростверк по ул. Лауреатов 21, 29, 83; - ростверк ул. Палова,23; - ростверк ул. Кирова, 7/10; - ростверк ул. Пионерская,8; | 26 484,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 153,00 | 11 871,42 | 3 459,66 | 0,00 |
| Капитальный ремонт трубопроводов ТВС «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)» (участок от ул. 50 лет Октября до ж/д № 8 по ул. Комсомольской) | 6 075,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 075,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от ул. Завенягина до ул. Мира). | 8 004,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 004,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от пр. Ленинский до ул. Мира) | 11 723,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 723,88 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской, д. 3 (1к.) | 1 772,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 772,02 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | 8 194,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 194,06 | 0,00 | 0,00 |
| **Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Красноярского края на период 2023 - 2027 годов, распоряжение Губернатора Красноярского края от 29 апреля 2022 г. № 246-рг** | **3 245 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **801 000,0** | **0,0** | **2 444 000,0** | **0,0** |
| **Новое строительство** | **525 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **525 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| ПС 110 кВ ГПП ЧГРК | 525 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ ГПП-42 до ПС 110 кВ ГПП ЧГРК для подключения ПС 110 кВ ГПП ЧГРК | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Реконструкция** | **2 720 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **276 000,0** | **0,0** | **2 444 000,0** | **0,0** |
| ПС 110 кВ ГПП-42 (реконструкция ОРУ 110 кВ с установкой  выключателя 110  кВ для подключения ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ ГПП ЧГРК | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЛЭП-193 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | 243 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 243 000,0 | 0,0 |
| ЛЭП-194 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | 476 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 476 000,0 | 0,0 |
| ЛЭП-101, 102 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | 252 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 252 000,0 | 0,0 |
| ЛЭП-103 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | 14 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 000,0 | 0,0 |
| ЛЭП-111 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | 129 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 000,0 | 0,0 |
| ЛЭП-112 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЛЭП-114 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | 97 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 000,0 | 0,0 |
| ЛЭП-121 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | 674 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 674 000,0 | 0,0 |
| ЛЭП-122 (строительство новой ЛЭП взамен старой) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ЛЭП-132 (реконструкция ЛЭП, по результатам обследования строительство нескольких пролетов ЛЭП) | 559 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 559 000,0 | 0,0 |
| ПС 35 кВ ГПП-36 бис (Строительство новой ПС вместо существующей ПС 35 кВ ГПП-36) | 231 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Инвестиционная программа АО «НТЭК»** | **4 951,0** | **3 189,8** | **1 761,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Электроснабжение гаражных боксов (5 шт.) ИП Гаджимурадова М.И. расположенных по адресу: г. Норильск, район реки Щучья, земельный участок № 350, КТПН 6/0,4 кВ, кабельная линия электропередачи 6 кВ, воздушная линия электропередачи 6 кВ | 327,5 | 327,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электроснабжение КТПН-100 кВА, расположенная по адресу: г. Норильск, Вальковское шоссе, стр. 16-Г, склад,  кабельная линия электропередачи 6 кВ | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Электроснабжение домика отдыха В.М. Титенко, расположенного по адресу: г. Норильск, район Талнахского берега реки Норильской», КТПН 35/0,4 кВ, кабельная линия электропередачи 35 кВ | 2 031,3 | 270,0 | 1 761,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управление «Высоковольтные сети». Электроснабжение Перинатального центра в г. Норильске», КТПН 6/0,4 кВ, кабельная линия электропередачи 6 кВ, воздушная линия электропередачи 6 кВ | 2 092,3 | 2 092,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Инвестиционная программа АО «НТЭК» на 2021-2023 годы, утвержденная приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 20.10.2022 № 08-153 (с изм. от 05.04.2023) и на 2024 - 2028 годы** | **297 391,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **166 249,0** | **131 142,0** | **0,0** | **0,0** |
| Реконструкция энергоблока № 3 ТЭЦ-2, предусматривающая замену основного энергогенерирующего оборудования, вспомогательного оборудования, а также инженерных систем здания Главного корпуса | 168 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 119 451,0 | 49 486,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция энергоблока № 4 ТЭЦ-2, предусматривающая замену основного энергогенерирующего оборудования, вспомогательного оборудования, а также инженерных систем здания Главного корпуса | 128 454,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 798,0 | 81 656,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по направлению:** | **4 314 808,3** | **3 189,8** | **1 761,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80 000,0** | **1 065 641,4** | **282 108,7** | **2 509 893,6** | **372 213,6** |
| **ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **Схема теплоснабжения муниципального образования город Норильск до 2028 года (2016-2021 годы), до 2038 года (2022 - 2025 годы)** | **121 916 200,0** | **697 391,0** | **2 358 671,0** | **14 439 724,0** | **1 576 718,0** | **4 769 218,0** | **7 918 909,0** | **17 151 970,1** | **39 471 507,3** | **21 857 520,8** | **11 674 570,8** |
| **район «Центральный»** | **27 496 960,1** | **627 042,0** | **2 063 071,0** | **10 738 524,0** | **1 067 818,0** | **1 068 018,0** | **1 068 018,0** | **546 836,1** | **4 576 361,3** | **3 251 243,8** | **2 490 028,0** |
| Установка парового котла на параметры пара 13 кгс/см2 на ТЭЦ-1 | 359 100,0 | 215 600,0 | 143 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) | 650 000,0 | 108 200,0 | 108 200,0 | 108 300,0 | 108 300,0 | 108 500,0 | 108 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка узлов учета | 270 000,0 | 270 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство сетей теплоснабжения для подключения перспективной жилой и социально-административной застройки города Норильска | 16 126,0 | 16 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция сетей теплоснабжения в части переподключения 5 юга по Центральному району к магистральным тепловым сетям | 17 116,0 | 17 116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство котельной р. «Скалистый» установленной мощностью 120 Гкал/ч | 1 140 000,0 | 0,0 | 1 140 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Установка ПВК 180 Гкал/ч на ТЭЦ-3 | 402 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 402 900,0 | 0,0 | 0,0 |
| Перекладка ТС от КП-10 до потребителей КУР  -1 (перевод с пароснабжения на теплоснабжение горячей водой) | 305 600,0 | 0,0 | 305 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 24 094 122,9 | 0,0 | 365 771,0 | 10 630 224,0 | 959 518,0 | 959 518,0 | 959 518,0 | 497 391,7 | 4 130 265,5 | 3 207 815,0 | 2 384 101,8 |
| Модернизация паровой турбины П-30-29/13 (1 шт.) | 62 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 500,0 |
| Установка теплообменных аппаратов для подогрева воды на нужды ГВС муниципальных объектов | 17 420,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 355,0 | 4 355,0 | 4 355,0 | 4 355,0 |
| Установка теплообменных аппаратов для подогрева воды на нужды ГВС МКД | 151 157,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 789,4 | 37 789,4 | 37 789,4 | 37 789,4 |
| Реконструкция подкачивающей насосной станции по улице Нансена, 36 | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| оснащение индивидуальными автоматизированными тепловыми пунктами для обеспечения ГВС | 3 617,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 051,4 | 1 284,4 | 1 281,8 |
| Установка фильтров механической очистки на ТЭЦ-1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **район «Талнах»** | **72 708 875,3** | **70 349,0** | **295 600,0** | **3 701 200,0** | **508 900,0** | **3 701 200,0** | **6 850 891,0** | **16 533 220,0** | **24 906 000,0** | **10 353 557,3** | **5 787 958,0** |
| Установка энергоблоков 2хПТУ-115 на ТЭЦ-2 | 8 420 200,0 | 0,0 | 295 600,0 | 3 701 200,0 | 508 900,0 | 3 701 200,0 | 213 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция сетей теплоснабжения в части переподключения ввода НПС-25 района Талнаха к магистральным тепловым сетям | 70 349,0 | 70 349,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей | 3 223 760,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721 353,0 | 1 542 479,0 | 934 646,0 | 25 282,0 |
| Реконструкция энергоблоков № 3 и № 4 ТЭЦ-2 | 40 896 183,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 637 591,0 | 5 762 676,0 | 13 314 329,0 | 9 418 911,3 | 5 762 676,0 |
| Ввод в эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 ТЭЦ-2 | 20 098 383,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 049 191,0 | 10 049 192,0 | 0,0 | 0,0 |
| **район «Кайеркан»** | **21 644 407,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **58 206,7** | **9 969 596,0** | **8 236 369,7** | **3 380 234,9** |
| Строительство и ввод в промышленную эксплуатацию Производственного комплекса зданий и сооружений энергоблоков № 7 и №8 ТЭЦ-3 (тип Т-120-130-13,8) в составе основного энергогенерирующео оборудования,вспомогательного оборудования, а также оснащения зданий и сооружений комплекса инженерными сетями. | 21 050 046,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 405,0 | 9 640 200,0 | 8 031 584,0 | 3 356 857,8 |
| Работы по установке пластинчатых теплообменников для перехода на закрытую систему горячего водоснабжения | 19 816,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 816,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Работы по установке систем автоматизации теплового пункта | 2 112,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 112,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (МУП «КОС») | 81 296,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 872,0 | 30 393,0 | 12 654,7 | 23 377,1 |
| Строительство прямого и обратного трубопроводов теплоснабжения от существующей сети теплоснабжения ТЭЦ-3 к потребителям, расположенным на площадке Кайерканского угольного разреза с необходимыми инфраструктурными сооружениями (насосной станцией, трансформаторной подстанцией, кабельной эстакадой) для перевода потребителей с пароснабжения на теплоснабжение горячей водой Длина трубопровода горячей воды между точкой врезки 3211 м.п. и подключения Ду 325 мм, 133 мм, 273 мм | 491 134,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299 003,0 | 192 131,0 | 0,0 |
| **п. Снежногорск** | **65 957,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **13 707,3** | **19 550,0** | **16 350,0** | **16 350,0** |
| Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 59 557,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 507,3 | 16 350,0 | 16 350,0 | 16 350,0 |
| Установка ИТП для перехода на закрытую систему ГВС (общежитие №1 и №2) | 6 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 07.12.2016 № 585 (в редакции от 09.12.2022 № 614)** | **1 083 571,2** | **59 570,0** | **56 131,0** | **86 267,0** | **67 316,0** | **71 260,0** | **15 914,9** | **467 736,2** | **259 376,1** | **0,0** | **0,0** |
| **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЧАСТКОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Теплосеть по ул. Кирова (от ул. Ломоносова до ул. Пушкина) | 37 270,0 | 37 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-й Северный ввод (на участке от КП 3 Северного ввода в сторону ул. Лауреатов) | 22 300,0 | 22 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор ул. Нансена - Гормолокозавод | 22 519,0 | 0,0 | 22 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети - г. Норильск, ул. Талнахская, Водовод по ул. Талнахской | 33 612,0 | 0,0 | 33 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор магистральный по ул. Нансена (на участке от ж/д 62 до ж/д 70) | 8 030,0 | 0,0 | 0,0 | 8 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Верхний ярус ж/б коллектора Солнечный (ж/д 31 - ул. Н. Урванцева). Внутриквартальный коллектор и трубопровод водоотведения от здания по ул. Набережная Урванцева, д.10, до ул. Набережная Урванцева, д.23 | 7 374,0 | 0,0 | 0,0 | 7 374,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) на участке от ТК 3.6 в сторону ж/д 7 ул. Таймырская | 10 210,0 | 0,0 | 0,0 | 10 210,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Радиальный коллектор м/р Солнечный г. Норильск (РВС от пр. Молодежный до пр. Солнечный) | 26 545,0 | 0,0 | 0,0 | 26 545,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская). Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов). Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская) | 15 564,0 | 0,0 | 0,0 | 15 564,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Трубопроводы прямой и обратной линии теплосети, ж/б лоток, расположенные по адресу: Красноярский край, город Норильск, район Центральный, ул. Нансена, 86А (уч-к между ж/д 86 по ул. Нансена и зданием МБОУ «СОШ №13, корпус 2») | 3 424,0 | 0,0 | 0,0 | 3 424,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск, ул. Талнахская, д.45 | 15 120,0 | 0,0 | 0,0 | 15 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор по ул. Набережной Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная Урванцева) | 9 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 428,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети ул. Ветеранов | 23 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 864,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплосеть ул. Богдана Хмельницкого (г. Норильск, ул. 50 лет Октября - ул. Пушкина), Водопровод по ул. Богдана Хмельницкого (г. Норильск, ул. 50 лет Октября - ул. Пушкина), Коллектор по ул. Богдана Хмельницкого (г. Норильск, ул. 50 лет Октября - ул. Пушкина) | 18 938,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 901,0 | 12 037,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская)» (участок от ТК 1.7 до ж/д 4 по ул. Таймырская) | 5 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 955,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск ул. Комсомольская, д. 47а, д. 47б, д. 49в | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 524,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск ул. Набережная, д.9, д.15 | 3 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск ул. Хантайская, д. 13 | 1 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 387,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, д.32,д.30 | 1 847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 847,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул. Надеждинская, д. 2Г (ул. Надеждинская 2Г, в т.ч. транзитные трубопроводы через ж/д по ул. Надеждинская 2а, ул. Шахтерская 15) | 3 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул. Строительная, д. 2Г (уч-к вводного коллектора) | 3 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 430,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Камера переключения объектов «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Лауреатов)», «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр Ленинский-ул. Талнахская)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)» | 4 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Рудная, д.13 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Федоровского, д. 6 - 1, 2 к., д. 8 - 1, 2 к. | 1 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 706,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор по ул. Набережной Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная Урванцева) | 16 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 355,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д.6а | 6 785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор по ул. Кирова (р-н Центральный, ул. Павлова-ул. Московская), Водопровод по ул. Кирова (г. Норильск, ул. Павлова-ул. Московская), Коллектор по ул. Кирова (г. Норильск, ул. Кирова)» (участок от ул. Московская до ул. Советская) | 8 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 561,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети ул. Ветеранов (на участке от ж/д 8 ул. Талнахская в сторону ул. Талнахская) | 13 433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети ул. Ветеранов (на участке от зд. 28 по ул. Ветеранов до ж/д 21 по ул. Ветеранов) | 9 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 612,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д.30, д.28 | 3 785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул. Кравца, д.2 | 692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор по ул. Набережной Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная Урванцева) | 15 914,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 914,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Работы по установке пластинчатых теплообменников | 63 844,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 406,6 | 17 437,4 | 0,0 | 0,0 |
| Работы по установке системы автоматизации теплового пункта | 120 176,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120 176,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| восстановление изоляции трубопроводов | 1 662,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 831,0 | 831,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Ремонт, модернизация и/или строительство объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Норильск в рамках Мирового соглашения от 23.04.2021** | **306 449,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **79 014,1** | **227 435,7** | **0,0** | **0,0** |
| Работы по установке пластинчатых теплообменников | 46 407,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 407,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Работы по установке систем автоматизации теплового пункта | 32 607,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 607,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение аварийно-восстановительных работ, работ по капитальному ремонту на объектах коммунальной инфраструктуры, закрепленных на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы», находящихся в собственности муниципального образования город Норильск | 227 435,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 227 435,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма 3 «Энергоэффективность и развитие энергетики»** | **469 960,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **442 616,0** | **27 344,0** | **0,0** | **0,0** |
| Мероприятия, планируемые по снижению расхода топлива: | 234 980,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221 308,0 | 13 672,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение режимно-наладочных работ котлов, ТГ и ТА | 4 718,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 466,0 | 2 252,0 | 0,0 | 0,0 |
| Очистка трубных систем и оборудования | 18 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замена элементов котлов и ТГ | 199 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199 422,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замена вспомогательного оборудования | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт обмуровки и теплоизоляции паровых и водогрейных котлов | 4 840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 420,0 | 2 420,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятия, предусматриваемые в рамках Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р, и муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599, в т.ч.:** | **1 534 932,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **160 000,0** | **196 784,9** | **301 933,4** | **131 787,2** | **744 427,2** |
| «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов)»; «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)»; «Коллектор 2-ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская)» | 226 911,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56 536,0 | 42 593,9 | 42 593,9 | 42 593,9 | 42 593,9 |
| «Теплопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; «Водопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; «Канализация ул. Мира (р-н Центральный, ул. Мира)» | 211 552,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 211,2 | 45 714,9 | 45 714,9 | 45 714,9 | 31 196,9 |
| «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н Центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | 485 093,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 252,8 | 26 655,0 | 26 655,0 | 26 655,0 | 360 876,1 |
| «Коллектор по ул. Талнахской (г. Норильск, ул. Талнахская)» (на участке от ул. Ленинградская до ул. Анисимова)» | 37 940,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 645,5 | 8 014,8 | 0,0 | 0,0 | 26 280,0 |
| «Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)» | 333 571,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 875,6 | 9 741,9 | 113 375,9 | 7 087,2 | 199 490,8 |
| «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3-4.4)» (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2) | 47 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 217,9 | 4 442,0 | 6 470,9 | 2 816,9 | 31 292,3 |
| «Коллектор по ул. Набережная Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная Урванцева)» | 68 113,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 261,0 | 9 154,8 | 0,0 | 0,0 | 52 697,2 |
| Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки:  - ростверк по ул. Талнахская, 59 к1;  - ростверк по ул. Нансена, 6;  - ростверк по ул. Лауреатов 21, 29, 83;  - ростверк ул. Павлова, 23;  - ростверк ул. Кирова, 7/10;  - ростверк ул. Пионерская, 8 | 52 968,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 306,0 | 23 742,8 | 6 919,3 | 0,0 |
| Капитальный ремонт трубопроводов ТВС «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)» (участок от ул. 50 лет Октября до ж/д N 8 по ул. Комсомольской) | 12 151,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 151,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от ул. Завенягина до ул. Мира) | 16 009,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 009,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от пр. Ленинский до ул. Мира) | 23 447,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 447,8 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный  ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской, д. 3 (1к.) | 3 544,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 544,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | 16 388,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 388,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Инвестиционная программа АО «НТЭК» на 2021-2023 годы, утвержденная приказом Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края от 20.10.2022 № 08-153 (с изм. от 05.04.2023) и на 2024 - 2028 годы** | **28 296 323,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **69 341,0** | **461 654,0** | **3 256 816,0** | **9 256 380,0** | **13 268 452,0** | **1 983 680,0** |
| Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | 11 232 020,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 279,0 | 241 702,0 | 790 275,0 | 2 650 442,0 | 7 505 322,0 | 0,0 |
| Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-2 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | 8 754 851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 062,0 | 219 952,0 | 1 714 313,0 | 3 695 245,0 | 3 100 270,0 | 9,0 |
| Реконструкция хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-3 с заменой существующих резервуаров хранения аварийного дизельного топлива включая демонтаж емкостей, трубопроводов обвязки и прочих периферийных инженерных систем, основания, площадки и монтаж новых резервуаров с камерами переключения и прочих периферийных инженерных систем с учетом реконструкции оборудования пожаротушения, подкачивающей станции, выполнения обваловки площадки и строительство нефтеловушки. | 8 309 452,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 752 228,0 | 2 910 693,0 | 2 662 860,0 | 1 983 671,0 |
| **Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы** | **111,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **38,0** | **35,0** | **38,0** |
| Замена на повышающих насосных станциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на  светодиодные | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 35,0 | 38,0 |
| **ИТОГО по направлению:** | **152 831 137,8** | **756 961,0** | **2 414 802,0** | **14 525 991,0** | **1 644 034,0** | **4 909 819,0** | **8 556 477,9** | **21 073 307,2** | **49 289 234,8** | **35 257 795,0** | **14 402 716,0** |
| **ВОДОСНАБЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия, предусматриваемые в рамках Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р, и муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599, в т.ч.:** | **5 723 559,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **180 000,0** | **154 320,7** | **386 872,7** | **1 130 152,8** | **3 872 213,6** |
| **Подпрограмма № 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры»:** | **767 466,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80 000,0** | **98 392,4** | **150 966,7** | **65 893,6** | **372 213,6** |
| «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Лауреатов)»; «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)»; «Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)» | 113 455,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 268,0 | 21 297,0 | 21 297,0 | 21 297,0 | 21 297,0 |
| «Теплопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская ул. Московская)»; «Водопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; «Канализация ул. Мира (р-н Центральный, ул. Мира)» | 105 776,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 605,6 | 22 857,5 | 22 857,5 | 22 857,5 | 15 598,5 |
| «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | 242 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 126,4 | 13 327,5 | 13 327,5 | 13 327,5 | 180 438,1 |
| «Коллектор по ул. Талнахской (от ул. Ленинградская до ул. Анисимова)» | 18 970,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 822,8 | 4 007,4 | 0,0 | 0,0 | 13 140,0 |
| «Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)» | 166 785,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 937,8 | 4 870,9 | 56 688,0 | 3 543,6 | 99 745,4 |
| «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3 - 4.4)» (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2) | 23 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 108,9 | 2 221,0 | 3 235,4 | 1 408,5 | 15 646,2 |
| «Коллектор по ул. Набережная Урванцева(г. Норильск, ул. Набережная Урванцева)» | 34 056,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 130,5 | 4 577,4 | 0,0 | 0,0 | 26 348,6 |
| Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк по ул. Талнахская, 59 к1; - ростверк по ул. Набережная, 7; - ростверк по ул. Нансена, 6; - ростверк по ул. Лауреатов 21, 29, 83; - ростверк ул. Палова,23; - ростверк ул. Кирова, 7/10; - ростверк ул. Пионерская,8; | 26 484,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 153,0 | 11 871,4 | 3 459,7 | 0,0 |
| Капитальный ремонт трубопроводов ТВС «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)» (участок от ул. 50 лет Октября до ж/д № 8 по ул. Комсомольской) | 6 075,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 075,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от ул. Завенягина до ул. Мира). | 8 004,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 004,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от пр. Ленинский до ул. Мира) | 11 723,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 723,9 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской, д. 3 (1к.) | 1 772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 772,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | 8 194,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 194,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Подпрограмма № 5 «Обеспечение безопасности на территории муниципального образования город Норильск»:** | **4 956 093,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **100 000,0** | **55 928,3** | **235 906,0** | **1 064 259,2** | **3 500 000,0** |
| Разработка проектно-сметной документации для строительства нового водозабора на реке Норильская | 456 093,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100 000,0 | 55 928,3 | 235 906,0 | 64 259,2 | 0,0 |
| Строительство нового водозабора на реке Норильская (в случае отсутствия возможности удовлетворения потребности в воде за счет подземных источников) | 4 500 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000 000,0 | 3 500 000,0 |
| **Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2040 года (актуализация на 2023 год)** | **358 119,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **358 119,3** |
| Реконструкция водопроводных сетей в зоне эксплуатационной ответственности АО «НТЭК» | 283 692,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 283 692,3 |
| Реконструкция водопроводных сетей в зоне эксплуатационной ответственности МУП «КОС» | 74 427,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 427,0 |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2016-2020 годы МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** | **146 459,5** | **29 436,0** | **28 166,0** | **30 056,0** | **35 366,5** | **23 434,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской (II-ой этап) | 30 618,0 | 10 206,0 | 10 206,0 | 10 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водопровод по ул. Кирова (от ул. Ломоносова до ул. Пушкина) | 13 500,0 | 13 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Радикальный коллектор м/р пр. Солнечный (РВС от пр. Молодежный до пр. Солнечный) | 11 560,0 | 0,0 | 11 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-й Северный ввод (на участке от КП 3 Северного ввода в сторону ул. Лауреатов) | 12 130,0 | 5 730,0 | 6 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водовод по ул. Ветеранов от ж/д 23 до ул. Талнахской (через Пождепо) | 6 680,0 | 0,0 | 0,0 | 6 680,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водовод по ул. 50 лет Октября (от ул. Кирова до ул. Талнахской) | 7 670,0 | 0,0 | 0,0 | 7 670,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водовод по ул. Комсомольская (от ул. Дзержинского до ул. Советской) | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 5 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение надежной эксплуатации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 58 801,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35 366,5 | 23 434,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 07.12.2016 № 585 (в редакции от 09.12.2022 № 614)** | **458 890,9** | **0,0** | **22 669,0** | **26 743,0** | **22 273,0** | **24 494,0** | **8 121,6** | **223 373,7** | **129 057,6** | **1 079,5** | **1 079,5** |
| Коллектор ул. Нансена - Гормолокозавод | 5 029,0 | 0,0 | 5 029,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети - г. Норильск, ул. Талнахская, Водовод по ул. Талнахской | 17 640,0 | 0,0 | 17 640,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор магистральный по ул. Нансена (на участке от ж/д 62 до ж/д 70) | 3 542,0 | 0,0 | 0,0 | 3 542,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Верхний ярус ж/б коллектора Солнечный (ж/д 31 - ул. Н. Урванцева). Внутриквартальный коллектор и трубопровод водоотведения от здания по ул. Набережная Урванцева, д.10, до ул. Набережная Урванцева, д.23 | 3 403,0 | 0,0 | 0,0 | 3 403,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) на участке от ТК 3.6 в сторону ж/д 7 ул. Таймырская | 2 998,0 | 0,0 | 0,0 | 2 998,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Радиальный коллектор м/р пр. Солнечный г. Норильск (РВС от пр. Молодежный до пр. Солнечный) | 8 087,0 | 0,0 | 0,0 | 8 087,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская). Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Лауреатов). Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский - ул. Талнахская) | 7 657,0 | 0,0 | 0,0 | 7 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск, ул. Талнахская, д.45 | 1 056,0 | 0,0 | 0,0 | 1 056,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор по ул. Набережной Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная Урванцева) | 20 554,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 481,0 | 7 952,0 | 8 121,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети ул. Ветеранов | 7 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 585,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Теплосеть ул. Богдана Хмельницкого (г. Норильск, ул. 50 лет Октября - ул. Пушкина), Водопровод по ул. Богдана Хмельницкого (г. Норильск, ул. 50 лет Октября - ул. Пушкина), Коллектор по ул. Богдана Хмельницкого (г. Норильск, ул. 50 лет Октября - ул. Пушкина) | 5 785,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 124,0 | 1 661,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская)» (участок от ТК 1.7 до ж/д 4 по ул. Таймырская) | 1 582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 582,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск ул. Комсомольская, д. 47а, д. 47б, д. 49в | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 232,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск ул. Набережная, д.9, д.15 | 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 877,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск ул. Хантайская, д. 13 | 389,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 389,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул. Таймырская, д.32,д.30 | 541,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 541,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск р-н Кайеркан ул. Надеждинская, д. 2Г (ул. Надеждинская 2Г, в т.ч. транзитные трубопроводы через ж/д по ул. Надеждинская 2а, ул. Шахтерская 15) | 1 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 492,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Камера переключения объектов «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Лауреатов)», «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр Ленинский-ул. Талнахская)», «Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)» | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 594,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводной коллектор г. Норильск р-н Талнах ул. Рудная, д.13 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д.6а | 3 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор по ул. Кирова (р-н Центральный, ул. Павлова-ул. Московская), Водопровод по ул. Кирова (г. Норильск, ул. Павлова-ул. Московская), Коллектор по ул. Кирова (г. Норильск, ул. Кирова)» (участок от ул. Московская до ул. Советская) | 2 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 937,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети ул. Ветеранов (на участке от ж/д 8 ул. Талнахская в сторону ул. Талнахская) | 4 015,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 015,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Магистральные сети ул. Ветеранов (на участке от зд. 28 по ул. Ветеранов до ж/д 21 по ул. Ветеранов) | 3 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 108,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул. Бауманская, д.30, д.28 | 1 269,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 269,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул. Кравца, д.2 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 291,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт систем теплоснабжения и водоснабжения | 344 311,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219 853,7 | 124 458,1 | 0,0 | 0,0 |
| Установка балансировочных вентелей и запорно-регулирующей арматуры | 3 238,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 079,5 | 1 079,5 | 1 079,5 |
| снижение потерь воды за счет устранения неплотностей в арматуре и фланцевых соединениях. Ремонты трубопроводов | 7 040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 520,0 | 3 520,0 | 0,0 | 0,0 |
| **«Инвестиционная программа АО «НТЭК» по развитию объектов, используемых в сфере водоснабжения муниципального образования город Норильск, на 2015-2017 годы»** | **97 303,8** | **59 389,7** | **37 914,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Строительство сетей водоснабжения от точки подключения в районе задвижек №25, 26 до границы земельного участка объекта капитального строительства Перинатальный центр в г. Норильске | 21 475,6 | 21 475,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замена оборудования (насосов) насосных станций систем водоснабжения. Водозабор №1 на р. Норильской (в/з №1 ) | 75 828,2 | 37 914,1 | 37 914,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Инвестиционная программа АО «НТЭК» на территории муниципального образования г. Норильск в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы** | **7 080 688,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 379 993,5** | **2 803 815,9** | **2 896 878,9** |
| **1.1 Питьевое водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сооружения «Водовод I подъема» (водовод Ду 200 мм от водозаборной станции на оз. Алыкель до водоочистной станции, питьевая вода) | 386 894,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 708,5 | 69 637,2 | 278 548,8 |
| Реконструкция сооружения «Водоводы от насосной станции до шахты «Маяк», р-ка «Комсомольский» и ТЭЦ-2» (водоводы Ду 500 мм от насосной станции Талнахского водозабора до ТЭЦ-2, питьевая вода) | 441 627,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68 240,9 | 74 677,2 | 298 708,9 |
| Обустройство зоны санитарной охраны 1-го пояса Амбарнинского водозабора подземных вод с реконструкцией инженерно-технических систем охраны | 882 030,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 97 851,0 | 784 179,0 | 0,0 |
| Обустройство зоны санитарной охраны 1-го пояса Ергалахского водозабора подземных вод с реконструкцией защитного ограждения и инженерно-технических систем охраны | 846 945,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178 719,0 | 668 226,0 | 0,0 |
| Обустройство зоны санитарной охраны 1-го пояса Талнахского водозабора подземных вод с реконструкцией защитного ограждения и инженерно-технических систем охраны | 521 074,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374 061,2 | 147 012,9 | 0,0 |
| Обустройство зоны санитарной охраны 1-го пояса водозабора на оз. Алыкель с реконструкцией защитного ограждения и инженерно-технических систем охраны | 253 087,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26 310,2 | 226 777,0 | 0,0 |
| Обустройство водозабора №1 на р. Норильская с реконструкцией защитного ограждения и инженерно-технических систем охраны | 245 575,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71 530,0 | 174 045,0 | 0,0 |
| Обустройство территории комплекса очистных водоподготовительных сооружений г. Норильска с реконструкцией защитных ограждений и технических систем охраны | 295 601,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216 244,9 | 79 356,2 | 0,0 |
| **1.2 Техническое водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция сооружения «Водовод Ду 1400 мм от насосной станции № 2 до площадки МПЗ» (водоводы Ду 1400 мм от 2го водозабора на р. Норильской до Медного завода, холодная техническая вода) | 1 798 983,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 547,2 | 323 087,3 | 1 292 349,3 |
| Реконструкция сооружения «Внешние теплосети, водоводы и эстакады в районе насосной станции № 28 и 4 микрорайона г. Талнаха» (водоводы Ду 1000 мм от насосной станции 2го водозабора до насосной повысительной станции №28, холодная техническая вода) | 1 408 870,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 124 780,6 | 256 818,0 | 1 027 272,0 |
| **Производственная программа по оказанию услуг питьевого водоснабжения АО «НТЭК» на 2019-2023 годы, утвержденная приказом Министерства тарифной политики Красноярского края от 13.12.2018 № 701-в ( с изм. от 23.11.2022 № 944-в)** | **586 904,5** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **111 182,5** | **113 372,8** | **116 279,7** | **120 066,9** | **126 002,7** | **0,0** | **0,0** |
| Капитальный ремонт объектов водоснабжения СЦВ №1 «Муниципальные образования г. Норильск, п. Светлогорск Туруханского района» | 586 904,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 182,5 | 113 372,8 | 116 279,7 | 120 066,9 | 126 002,7 | 0,0 | 0,0 |
| **Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы** | **4 721,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **218,0** | **184,0** | **4 319,0** |
| Замена на повышающих насосных станциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на  светодиодные | 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,0 | 184,0 | 199,0 |
| Установка частотно-регулируемого привода на  повышающей насосной станции ПНС-11 Центрального  района г. Норильска | 4 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 120,0 |
| Установка частотно-регулируемого привода на  повышающей насосной станции ПНС-25 района Талнах г. Норильска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по направлению:** | **14 456 647,1** | **88 825,7** | **88 749,1** | **56 799,0** | **168 822,0** | **161 301,7** | **304 401,3** | **497 761,3** | **2 022 144,4** | **3 935 232,2** | **7 132 610,3** |
| **ВОДООТВЕДЕНИЕ** | | | | | | | | | | | |
| **Программа социально-экономического развития муниципального образования город Норильск на период до 2020 года** | **651 080,1** | **0,0** | **217 026,7** | **217 026,7** | **217 026,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Модернизация очистных сооружений муниципального образования город Норильск | 651 080,1 | 0,0 | 217 026,7 | 217 026,7 | 217 026,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Мероприятия, предусматриваемые в рамках Комплексного плана социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.12.2022 № 3528-р, и муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», утвержденной постановлением администрации города Норильска Красноярского края от 09.12.2021 № 599, в т.ч.:** | **767 466,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80 000,0** | **98 392,4** | **150 966,7** | **65 893,6** | **372 213,6** |
| **Подпрограмма № 3 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры»:** | **767 466,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80 000,0** | **98 392,4** | **150 966,7** | **65 893,6** | **372 213,6** |
| «Теплосеть по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Лауреатов)»; «Водопровод по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)»; «Коллектор 2-х ярусный по ул. Ленинградской (г. Норильск, пр. Ленинский-ул. Талнахская)» | 113 455,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 268,0 | 21 297,0 | 21 297,0 | 21 297,0 | 21 297,0 |
| «Теплопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская ул. Московская)»; «Водопровод ул. Мира (г. Норильск, ул. Ленинградская - ул. Московская)»; «Канализация ул. Мира (р-н Центральный, ул. Мира)» | 105 776,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 605,6 | 22 857,5 | 22 857,5 | 22 857,5 | 15 598,5 |
| «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)», «Водопровод по ул. Комсомольской (р-н центральный, ул. Комсомольская)», «Канализация ул. Комсомольская (р-н Центральный, ул. Комсомольская)» | 242 547,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 126,4 | 13 327,5 | 13 327,5 | 13 327,5 | 180 438,1 |
| «Коллектор по ул. Талнахской (от ул. Ленинградская до ул. Анисимова)» | 18 970,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 822,8 | 4 007,4 | 0,0 | 0,0 | 13 140,0 |
| «Коллектор по ул. Лауреатов (г. Норильск, ул. Лауреатов)» | 166 785,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 937,8 | 4 870,9 | 56 688,0 | 3 543,6 | 99 745,4 |
| «Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Бауманская, ТК4.3 - 4.4)» (участок от центральной разделительной полосы (кольцо) до ввода на ж/д Бауманская, 2) | 23 620,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 108,9 | 2 221,0 | 3 235,4 | 1 408,5 | 15 646,2 |
| «Коллектор по ул. Набережная Урванцева(г. Норильск, ул. Набережная Урванцева)» | 34 056,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 130,5 | 4 577,4 | 0,0 | 0,0 | 26 348,6 |
| Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры в связи со строительством (реконструкцией) малоэтажных жилых домов на существующих фундаментах города Норильска, с благоустройством района застройки: - ростверк по ул. Талнахская, 59 к1; - ростверк по ул. Набережная, 7; - ростверк по ул. Нансена, 6; - ростверк по ул. Лауреатов 21, 29, 83; - ростверк ул. Палова,23; - ростверк ул. Кирова, 7/10; - ростверк ул. Пионерская,8; | 26 484,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 153,0 | 11 871,4 | 3 459,7 | 0,0 |
| Капитальный ремонт трубопроводов ТВС «Коллектор по ул. Комсомольской (г. Норильск, ул. Комсомольская)» (участок от ул. 50 лет Октября до ж/д № 8 по ул. Комсомольской) | 6 075,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 075,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от ул. Завенягина до ул. Мира). | 8 004,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 004,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской (участок от пр. Ленинский до ул. Мира) | 11 723,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 723,9 | 0,0 | 0,0 |
| Капитальный ремонт внутриквартальных трубопроводов тепловодоснабжения и канализации по ул. Московской, д. 3 (1к.) | 1 772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 772,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция внутриквартальных инженерных сетей тепловодоснабжения и канализации от камеры СК4 до ул. Озерная, 31, расположенных в районе Центральном (жилое образование Оганер) городского округа город Норильск за границами Территории комплексного развития | 8 194,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 194,1 | 0,0 | 0,0 |
| **Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Норильск на период с 2015 года до 2040 года (актуализация на 2023 год)** | **6 051 411,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 348 539,7** | **1 333 298,0** | **1 204 232,0** | **165 341,4** |
| Модернизация канализационных очистных сооружений Надеждинского металлургического завода | 1 937 980,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 214 841,1 | 445 631,6 | 277 508,2 | 0,0 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений района Талнах | 396 024,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126 366,6 | 131 926,7 | 137 731,5 | 0,0 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений района Кайеркан | 1 285 888,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 410 310,9 | 428 364,6 | 447 212,6 | 0,0 |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений района Центральный | 982 732,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313 577,7 | 327 375,1 | 341 779,7 | 0,0 |
| Строительство ливневых очистных сооружений локальной системы ливневого водоотведения №7 | 1 032 793,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 032 793,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замена насосного оборудования на КНС Ю-З, Центральный район г. Норильска | 84 514,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84 514,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замена загрузки 4 биофильтров на очистных сооружениях ж/о Оганер, г. Норильск | 54 697,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 54 697,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замена загрузки 8 биофильтров (по 2 в год) на очистных сооружениях района Талнах, г. Норильск | 111 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 111 438,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реконструкция (капитальный ремонт) действующих участков канализационных сетей, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Канализационные сети в эксплуатационной зоне МУП «КОС» | 142 240,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 142 240,4 |
| Канализационные сети в собственности АО «НТЭК» (в эксплуатационной зоне МУП «КОС») | 23 101,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 101,0 |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда» на 2016-2020 годы МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»** | **209 964,0** | **18 192,0** | **23 562,0** | **18 192,0** | **59 343,0** | **90 675,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Магистральный двухъярусный коллектор по ул. Нансена от ул. Красноярской до ул. Хантайской (II-ой этап) | 54 576,0 | 18 192,0 | 18 192,0 | 18 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3-й Северный ввод (на участке от КП 3 Северного ввода в сторону ул. Лауреатов) | 155 388,0 | 0,0 | 5 370,0 | 0,0 | 59 343,0 | 90 675,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2017-2025 годы, утвержденная постановлением Администрации города Норильска Красноярского края от 07.12.2016 № 585 (в редакции от 09.12.2022 № 614)** | **81 665,2** | **0,0** | **0,0** | **15 840,0** | **39 261,0** | **25 110,1** | **1 454,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Инженерные коммуникации (р-н Талнах, ул. Таймырская) | 13 696,0 | 0,0 | 0,0 | 13 696,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Верхний ярус ж/б коллектора Солнечный (ж/д 31 - ул. Н. Урванцева). Внутриквартальный коллектор и трубопровод водоотведения от здания по ул. Набережная Урванцева, д.10, до ул. Набережная Урванцева, д.23 | 797,0 | 0,0 | 0,0 | 797,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск, ул. Талнахская, д.45 | 1 347,0 | 0,0 | 0,0 | 1 347,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Канализация пр. Солнечный (р-н Центральный, проезд Солнечный) | 33 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 768,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор по ул. Набережной Урванцева (г. Норильск, ул. Набережная Урванцева) | 9 162,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 373,0 | 5 335,0 | 1 454,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск ул. Набережная, д.9, д.15 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 435,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск пр-т Ленинский, д.24 | 2 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 685,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск, ул. 50 лет Октября, д.6а | 2 376,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 376,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор по ул. Кирова (р-н Центральный, ул. Павлова-ул. Московская), Водопровод по ул. Кирова (г. Норильск, ул. Павлова-ул. Московская), Коллектор по ул. Кирова (г. Норильск, ул. Кирова)» (участок от ул. Московская до ул. Советская) | 3 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 635,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор магистральный (р-н Талнах, ул. Дудинская, 1-ТК 4.7) (на участках от ул. Дудинская, 1 до ТК 4.8 и от ТК 4.8 до КНС 4а) | 11 393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коллектор г. Норильск ул. Талнахская, д.36, Коллектор г. Норильск ул. Московская, д.14 | 2 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вводной коллектор г. Норильск, р-н Талнах, ул. Кравца, д.2 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Инвестиционная программа АО «НТЭК» на территории муниципального образования г. Норильск в сфере водоснабжения и водоотведения на 2023-2025 годы** | **184 577,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **63 522,9** | **30 987,8** | **90 066,3** |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений Надеждинского металлургического завода | 184 577,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63 522,9 | 30 987,8 | 90 066,3 |
| **Производственная программа по оказанию услуг водоотведения акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 г. № 948-в)** | **20 196,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6 507,3** | **6 745,0** | **6 944,6** |
| Капитальный ремонт объектов водоотведения | 20 196,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 507,3 | 6 745,0 | 6 944,6 |
| **Производственная программа по оказанию услуг транспортировки сточных вод по сетям акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 23.11.2022 г. № 942-в)** | **10 246,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **3 301,3** | **3 421,9** | **3 523,2** |
| Капитальный ремонт объектов водоотведения | 10 246,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 301,3 | 3 421,9 | 3 523,2 |
| **Инвестиционная программа МУП «КОС» по развитию объектов, используемых в сфере водоотведения муниципального образования город Норильск, на 2016-2020 годы** | **390 054,4** | **76 486,3** | **72 041,0** | **76 749,9** | **80 183,4** | **84 593,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Замена насосного оборудования КНС НЮЗ, Центрального района | 164 095,0 | 29 174,9 | 31 071,3 | 32 780,2 | 34 583,1 | 36 485,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замена загрузки биофильтров очистных сооружений района Талнах и ж/о Оганер г. Норильска | 217 117,2 | 38 469,2 | 40 969,7 | 43 969,7 | 45 600,3 | 48 108,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство системы водоотведения для подключения потребителей | 8 842,2 | 8 842,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МУП «КОС» на 2023-2028 годы** | **4 721,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **218,0** | **184,0** | **4 319,0** |
| Замена на очистных сооружениях и канализационных насосных станциях светильников с лампами накаливания и ртутными лампами на светодиодные | 601,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 218,0 | 184,0 | 199,0 |
| Установка частотно-регулируемого привода на насосной станции подкачки на биофильтры очистных сооружений ж/о Оганер г. Норильска | 4 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 120,0 |
| Установка частотно-регулируемого привода на насосной станции подкачки на биофильтры очистных сооружений района Кайеркан г. Норильска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по направлению:** | **8 371 382,4** | **94 678,3** | **312 629,7** | **327 808,6** | **395 814,1** | **200 378,9** | **81 454,1** | **3 446 932,1** | **1 557 814,2** | **1 311 464,3** | **642 408,1** |
| **СИСТЕМА ОБРАЩЕНИЯ ТБО** | | | | | | | | | | | |
| **Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Красноярском крае, утвержденная приказом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 1/451-од (с изм. от 13.10.2022 № 77-1590-од)** | **5 133 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 553 000,0** | **2 550 000,0** | **0,0** | **30 000,0** |
| Строительство Экотехнопарка г. Норильск | 5 100 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 550 000,0 | 2 550 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Площадка временного накопления (ПВН) п. Снежногорск | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс по обезвреживанию в г. Норильске (Экотехнопарк) | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| **Муниципальная программа  «Экология и охрана**  **окружающей среды», утвержденная постановлением  Администрации города Норильска от 21.07.2021 № 366 (с изм. от 06.12.2022 № 597)** | **2 271 073,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **121 275,9** | **230 320,2** | **533 329,4** | **693 157,9** | **692 989,7** |
| Организация деятельности по обращению с отходами | 2 271 073,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 275,9 | 230 320,2 | 533 329,4 | 693 157,9 | 692 989,7 |
| **ИТОГО по направлению:** | **7 404 073,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **121 275,9** | **2 783 320,2** | **3 083 329,4** | **693 157,9** | **722 989,7** |
| **ВСЕГО по коммунальной инфраструктуре** | **188 081 455,2** | **998 908,7** | **2 908 004,2** | **15 018 637,4** | **2 278 100,6** | **5 327 539,7** | **9 198 538,5** | **28 919 774,1** | **56 288 452,2** | **43 794 097,1** | **23 349 402,8** |
| *Источник финансирования* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Федеральный бюджет* | *349 376,9* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *82 117,0* | *82 117,0* | *0,0* | *185 142,9* |
| *Краевой бюджет* | *158 378,7* | *0,0* | *0,0* | *47 492,6* | *49 082,8* | *39 729,4* | *18 073,9* | *1 000,0* | *1 000,0* | *1 000,0* | *1 000,0* |
| *Местный бюджет* | *4 525 053,9* | *17 753,4* | *46 640,6* | *59 679,6* | *27 660,5* | *18 771,6* | *170 202,3* | *832 925,5* | *1 300 861,8* | *751 763,8* | *1 298 794,8* |
| *Средства предприятия* | *142 378 463,6* | *742 377,2* | *2 412 154,1* | *14 456 421,9* | *1 754 493,4* | *4 972 794,5* | *8 139 211,7* | *19 748 293,2* | *44 721 300,1* | *30 981 818,6* | *14 449 599,1* |
| *Плата за присоединение* | *836 268,9* | *33 507,6* | *1 761,3* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *801 000,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
| *Внебюджетные источники* | *37 598 962,5* | *146 756,5* | *169 401,3* | *179 031,1* | *160 831,2* | *218 945,5* | *762 550,6* | *7 331 390,7* | *10 045 729,3* | *11 944 378,8* | *6 639 947,5* |
| *Источник финансирования не определен* | *2 234 950,7* | *58 514,0* | *278 046,9* | *276 012,2* | *286 032,7* | *77 298,7* | *108 500,0* | *123 047,7* | *137 444,1* | *115 136,0* | *774 918,5* |