АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2019 № 56

Список изменяющих документов

(в редакции постановления Администрации города Норильска

от 30.04.2019 № 165, от 04.08.2021 № 403, от 30.11.2021 № 562,

от 14.12.2021 № 605, от 20.06.2022 № 324)

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии со статьей 18 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Норильск, руководствуясь Порядком формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования город Норильск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Норильского городского Совета депутатов от 10.04.2018 № 5/5-118,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества муниципального образования город Норильск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень) (прилагается).

2. Признать утратившими силу с даты вступления в силу настоящего постановления следующие постановления Администрации города Норильска:

- постановление Администрации города Норильска от 03.06.2009 № 276 «Об утверждении положения об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск»;

- постановление Администрации города Норильска от 02.03.2011 № 92 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 03.06.2009 № 276»;

- постановление Администрации города Норильска от 06.12.2011 № 565 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 03.06.2009 № 276 «Об утверждении положения об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск»;

- постановление Администрации города Норильска от 28.01.2014 № 36 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 03.06.2009 №276»;

- постановление Администрации города Норильска от 12.05.2015 № 220 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 03.06.2009 № 276 «Об утверждении положения об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск»;

- постановление Администрации города Норильска от 13.08.2015 № 423 «О внесении изменений в постановление Администрации города Норильска от 03.06.2009 № 276 «Об утверждении положения об оказании имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде передачи во владение и (или) в пользование объектов движимого и недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального образования город Норильск.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная правда» в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Перечня и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск в течении 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня.

Глава города Норильска

Р.В. Ахметчин

Утвержден

Постановлением

Администрации города Норильска

от 15.02.2019 № 56

ПЕРЕЧЕНЬ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОРИЛЬСК, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Список изменяющих документов

(в редакции постановления Администрации г. Норильска

от 04.08.2021 № 403, от 30.11.2021 № 562, от 20.06.2022 № 324)

| № п/п | № и дата постановления Администрации города Норильска об утверждении перечня о включении имущества в перечень | Вид имущества (движимое, недвижимое) | Наименование муниципального имущества/адрес (местоположение)/площадь (протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства муниципального имущества) | Кадастровый номер | Реестровый номер муниципального имущества | Установленные в отношении муниципального имущества ограничения, обременения, наличие действующих договоров | Техническое состояние муниципального имущества | Вид права, на котором предполагается предоставление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 |  | Недвижимое имущество – объект культурного наследия | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, Ленинский пр., д. 17, пом. 212, площадь 6,30 кв.м, год ввода 1957 | 24:55:0402014:1051 | 240 | Охранное обязательство, утверждено приказом Службы по Государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 17.08.2017 № 490 | Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения: - стены – износ окрасочного слоя 80%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; - потолки – износ окрасочного слоя 80%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы, произошло открытия швов плит перекрытия; - полы – износ ковролинного покрытия 100%; - дверные блоки – состояние удовлетворительное; - оконные блоки – отсутствуют. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – в наличии; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) установлено. Санитарно-техническая часть: Система отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| # 2 |  | Недвижимое имущество – объект культурного наследия | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, Ленинский пр., д. 17, пом. 216, площадь 2.70 кв.м, год ввода 1957 | 24:55:0402014:1056 | 244 | Охранное обязательство, утверждено приказом Службы по Государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края от 17.08.2017 № 490 | Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения: - стены – в удовлетворительном состоянии, окрашены масляной краской; - потолки – в удовлетворительном состоянии, окрашена водоэмульсионной краской; - полы – загрязнение линолеумного покрытия; - дверные блоки – состояние удовлетворительное; - оконные блоки – отсутствуют. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – установлены; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. Санитарно-техническая часть: Система отопления, водоснабжения и канализации, вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| # 3 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Московская, д. 25, часть пом. 67, площадь 39,49 кв.м, год ввода 1986 | 24:55:0000000:45248 | 539 |  | Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором. Помещения: - стены – облицовочная система из ПВХ панелей в удовлетворительном состоянии, частичная оклейка обоями, локальные загрязнения, износ облицовочной системы из МДФ панелей, износ окрасочного слоя 50%, верхняя часть стены оклеена потолочной плиткой; - потолки – потолочная система из «Армстронг» пришли в негодность; - полы – износ керамической плитки 100%; - дверные блоки – окрашенная входная железная дверь; - оконные блоки – отсутствуют. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – установлены; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) установлена. Санитарно-техническая часть: Система отопления выполнена из регистров. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| # 4 | Исключен. - Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 30.11.2021 N 562 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Нансена, д. 36, часть пом. 65, площадь 245,70 кв.м, год ввода 1985 | 24:55:0402016:6597 | 676 | Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом муниципальной собственности от 24.12.2020 №372 -Б сроком с 24.12.2020 по 24.12.2030 | Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором. Помещения: - стены – обои под окраску с последующей окраской, локальные загрязнения, видны механические повреждения, износ окрасочного слоя 40%, облицовочная система из ПВХ и МДФ панелей частично демонтирована, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; - потолки – потолочная система «Армстронг» частично демонтирована, локально отсутствуют плиты, потолочная система ГКЛ в удовлетворительном состоянии, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; - полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП, линолеумное и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%; - дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные двери улучшенного качества; - оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов, облицовка со следами механических повреждений, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – частично демонтированы; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. Санитарно-техническая часть: Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| # 6 | Исключен. - Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 20.06.2022 N 324 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Горняков, д. 17, пом. I, площадь 652,20 кв.м, год ввода 1970 | 24:55:0000000:43556 | 344 |  | Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения расположены ниже нулевой отметки, захламлены мусором. Пол бетонный, на уровне пола проходят сантехнические коммуникации. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки, проводниковая сеть –частично демонтированы; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. Санитарно-техническая часть: Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| 8 - 9 | Исключены. - Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 04.08.2021 N 403 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 10 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Талнах, ул. Таймырская, д. 16, часть пом. 5, площадь 331,74 кв.м, год ввода 1964 | 24:55:0000000:41170 | 832 |  | Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены строительно-бытовым мусором. Помещения: - стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; - потолки – обои отошли от основания большими массивами, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; - полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%; - дверные блоки – состояние удовлетворительное, отслоение окрасочного слоя, нет плотного притвора полотен и коробок; - оконные блоки – окна деревянные, отслоение окрасочного слоя, створки и форточки не имеют плотного притвора, присутствует инфильтрация наружного воздуха в помещение. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – частично демонтированы; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. Санитарно-техническая часть: Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| # 11 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Югославская, д. 14, пом. 66, площадь 119,10 кв.м, год ввода 1992 | 24:55:0401001:1681 | 2430 |  | Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещение расположено на первом этаже жилого дома, имеет отдельную входную группу, захламлены строительным мусором. Помещения: - Потолки, стены – отделочный слой в удовлетворительном состоянии; - полы – конструкция дощатого пола по лагам частично демонтирована; - дверные блоки – межкомнатные блоки отсутствуют; - оконные блоки – выполнены из ПВХ профиля с заполнением из стеклопакетов, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – демонтированы; - проводниковая сеть демонтирована; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. Санитарно-техническая часть: Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| # 12 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Югославская, д. 20, пом. 65, площадь 182,00 кв.м, год ввода 1992 | 24:55:0401001:1607 | 1455 |  | Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещение расположены на первом этаже жилого дома, имеет отдельную входную группу, захламлены мусором. Помещения: - Потолки, стены – отделочный слой в удовлетворительном состоянии; - полы – дощатый настил по лагам; - дверные блоки – межкомнатные двери блоки отсутствуют; - оконные блоки – деревянные, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – демонтированы; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. Санитарно-техническая часть: Система вентиляции в неудовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| # 13 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Центральный, ул. Югославская, д. 22, пом. VI, площадь 467,80 кв.м, год ввода 1992 | 24:55:0000000:45766 | 1156 |  | Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения расположены на первом этаже жилого дома, захламлены строительно- бытовым мусором. Помещения: - стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; - потолки – износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; - полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (окрашенный настил из ДВП, линолеумное и керамическая плитка), износ покрытия составляет 100%, конструкция дощатого пола по лагам частично демонтирована; - дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные дверные блоки частично отсутствуют; - оконные блоки – окна деревянные, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично повреждено, инфильтрация наружного воздуха в помещение. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – демонтированы; - проводниковая сеть находится в неудовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. Санитарно-техническая часть: Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| # 14 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Норильская, д. 8, пом. 123, площадь 94,30 кв.м, год ввода 1991 | 24:55:0000000:48959 | 1457 |  | Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения захламлены бытовым мусором. Помещения: - стены – удовлетворительно, обои улучшенного качества, локальное загрязнение, облицовочная система ПВХ панелей, локальное загрязнение; - потолки – потолочная система «Армстронг» частично демонтированы; - полы – линолеумное покрытия частично стерто в ходовой части, деформировано; - дверные блоки – в удовлетворительном состоянии; - оконные блоки – ПВХ в удовлетворительном состоянии, деревянные, створки и форточки не имеют плотного притвора, утеплены ветошью и бумагой, инфильтрация наружного воздуха в помещение отсутствует. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – установлены; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. Санитарно-техническая часть: Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Аренда |
| # 15 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 10, пом. 4, площадь 548,50 кв.м, год ввода 1986 | 24:55:0602005:1334 | 2287 |  | Общестроительная часть: - стены – обои отошли от основания большими массивами, наблюдается деформация полотен, локальные загрязнения, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; - потолки – потолочная система из ГКЛ пришла в негодность, декоративные элементы отсутствуют, износ окрасочного слоя 100%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; - полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (керамическая плитка и окрашенный настил из ДВП), износ покрытия составляет 100%; - дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные дверные блоки частично отсутствуют, нет плотного притвора полотен и коробок, видны трещины и сколы; - оконные блоки – окна деревянные, облицовка со следами механических повреждений, остекление частично отсутствует, инфильтрация наружного воздуха в помещение. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки –демонтированы; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. Санитарно-техническая часть: Санитарно-технические приборы демонтированы. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| # 16 |  | Недвижимое имущество | Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная, д. 14, пом. 32, площадь 63,50 кв.м, год ввода 1960 | 24:55:0000000:48960 | 1458 |  | Общестроительная часть: Общее состояние удовлетворительное. Помещения: - стены – износ окрасочного слоя 100%, локальные загрязнения, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы; - потолки – износ водоэмульсионного слоя 70%, штукатурный и отделочный слои под облицовкой деструктированы, произошло раскрытие швов плит перекрытия; - полы – половое покрытие выполнено из различных материалов (линолеумное, окрашенный настил из ДВП), износ покрытия составляет 100%; - дверные блоки – состояние удовлетворительное, межкомнатные двери отсутствуют, межкомнатные дверные блоки с значительным разрушением; - оконные блоки – окна деревянные, отслоение окрашенного слоя, инфильтрация наружного воздуха. Электротехническая часть: - проектная документация на электротехническую часть данного объекта отсутствует; - выключатели и розетки – частично демонтированы; - проводниковая сеть находится в удовлетворительном состоянии; - система пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) отсутствует. Санитарно-техническая часть: В качестве отопительных приборов установлены оцинкованные конвектора. Система отопления находится в рабочем состоянии. Санитарно-технические приборы в удовлетворительном состоянии, частично демонтированы. Система вентиляции в удовлетворительном состоянии. | Безвозмездное пользование |
| # 17 | Исключен. - Постановление Администрации г. Норильска Красноярского края от 14.12.2021 N 605 |  |  |  |  |  |  |  |
| # 18 |  | # Недвижимое имущество | Нежилое помещение, 663340, Красноярский край, г Норильск, ул. Строительная, д 13, район Кайеркан, площадь 77,50 кв.м, год ввода 1958 | 24:55:0602004:1862 | 2612 |  | # Общестроительная часть: # - Поверхность потолочных плит перекрытия побелена известковым раствором, наблюдается отслоение окрасочного слоя. В районах сопряжения плит перекрытия (рустах) наблюдается разрушение растворного заполнения. # - Поверхности стен окрашены масляной краской по штукатурке, наблюдается отслоение окрасочного слоя, местами штукатурного слоя. # - Перегородки деревянные частично отсутствуют, частично разрушены. # - Половое покрытие выполнено из досок, частично отсутствует. # - Входной блок со стороны подъезда выполнен из дерева с навесным замком, наблюдается неплотный притвор в местах сопряжения дверной коробки и полотна. Входной блок со стороны улицы выполнен из дерева, заколочен со стороны улицы, также в местах сопряжения дверной коробки и полотна наблюдается неплотный притвор. Внутренние дверные блоки отсутствуют. # - Оконный блоки выполнены из дерева с заполнением из стекла. Подоконные доски деревянные, окрашены масляной краской, наблюдается отслоение окрасочного слоя. Оконные откосы окрашены масляной краской, наблюдается отслоение окрасочного слоя. # Электротехническая часть: # Приборы освещения, выключатели, розетки отсутствуют. # Санитарно-техническая часть: # Приборы отопления отсутствуют. Внутренние трубопроводы водоснабжения и водоотведения отсутствуют. Сантехническое оборудование отсутствует. | # Безвозмездное пользование |