PAGE  

[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.03.2017
    г. Норильск
         № 70-орг
О проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов 
В целях обеспечения бесперебойной работы и надежного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории муниципального образования город Норильск к работе в зимних условиях 2017 - 2018 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
1. Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения муниципального образования город Норильск на предмет соблюдения ими соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения (далее – Комиссия).
2. Утвердить состав Комиссии (прилагается).


3. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (прилагается). 
4. Утвердить график проведения проверок готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (прилагается).
5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
Руководитель Администрации города Норильска 



Е.Ю. Поздняков
УТВЕРЖДЕН:
распоряжением
Администрации города Норильска от 16.03.2017 №70-орг
Состав

комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения муниципального образования город Норильск
Митленко
 - заместитель Руководителя Администрации города 

Алексей Петрович
Норильска по городскому хозяйству, председатель комиссии

Шульгина
- начальник Управления жилищно-коммунального

Татьяна Петровна
хозяйства Администрации города Норильска, заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:

Береговских
- заместитель начальника Управления жилищно-

Анатолий Владимирович             коммунального хозяйства Администрации города 

Норильска по энергетике – главный энергетик    города Норильска

Магеров
- начальник Управления по делам гражданской 

Андрей Владимирович 
обороны и чрезвычайным ситуациям      Администрации города Норильска

Переверзев
- и.о. заместителя руководителя Межрегионального 

Иван Иванович
  технологического управления Ростехнадзора (по 


  согласованию)

Слепых
- заместитель главного инженера по тепло-

Денис Юрьевич 


  технической части АО «Норильско-Таймырская


 энергетическая компания» (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНА:
распоряжением 

Администрации города Норильска от 16.03.2017 №70-орг
Программа

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов
1. Субъектами проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее – проверка) являются теплоснабжающие и теплосетевые организации на территории муниципального образования город Норильск, а также потребители тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения муниципального образования город Норильск. 
В отношении многоквартирных домов на территории муниципального образования город Норильск проверка осуществляется путем определения соблюдения обязательных требований лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения. 
2. Объектами проверки являются:
- в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций - источники тепловой энергии, тепловые сети, принадлежащие теплоснабжающим и теплосетевым организациям;

- в отношении потребителей тепловой энергии - теплопотребляющие установки, тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии.

3. Срок проведения проверки определен периодом с 18 августа по 31 августа 2017. 
4. Проверка готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов осуществляется в соответствии с настоящей программой комиссией по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее – Комиссия), состав которой утверждается правовым актом Администрации города Норильска, издаваемым Руководителем Администрации города Норильска.

5. При проведении проверки Комиссией рассматриваются документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводится осмотр объектов проверки.
5.1. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

2) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

3) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителя;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон);

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

12) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления муниципального образования город Норильск;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

5.2. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями надежности, установленными Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.
6. Результаты проверки оформляются актом проверки (далее – акт проверки готовности), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению № 1 к настоящей программе.
В акте проверки готовности содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду; 

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией; 

- объект проверки не готов к отопительному периоду. 

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту проверки готовности прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков устранения.
7. Паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов (далее - паспорт готовности) (приложение № 2 к настоящей программе) составляется и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта проверки готовности в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный перечнем. 
Сроки выдачи паспортов готовности: не позднее 15 сентября 2017 - для потребителей тепловой энергии, не позднее 01 ноября 2017 - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности.
Приложение № 1
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, утвержденной распоряжением Администрации города Норильска
от 16.03.2017 №70-орг
АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов 

    __________________________              

 «____» _________________ 2017 

                (место составления акта)                                               

 (дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением Администрации города Норильска от «_____» _________________ 2017 №_________, в соответствии с утвержденной указанным распоряжением программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, а также на основании требований Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»
с «_____» _____________ 2017 по «______» ____________ 2017 провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________________________
__________________________________________________________________________
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному

периоду: __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Председатель комиссии: _____________________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии: ________________________________________________________​​​​​​​​​
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: _____________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«_____» _____________ 2017  ________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2
к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов, утвержденной распоряжением Администрации города Норильска от 16.03.2017 №70-орг
ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов 

Выдан _________________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности

к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

акт проверки готовности к отопительному периоду от ___________ № _________.

                                     ______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением 

Администрации города Норильска от 16.03.2017 №70-орг
График

проведения проверок готовности к отопительному периоду 2017-2018 годов теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения 

	№ п/п
	Наименование организаций
	
	Дата проведения проверок

	
	
	18.08.2017
	21.08.2017
	22.08.2017
	23.08.2017
	24.08.2017
	25.08.2017
	28.08.2017
	29.08.2017
	30.08.2017
	31.08.2017

	1
	ООО «Таймырэнерго»
	х
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	ООО «СеверныйБыт»
	
	х
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ООО «Нордсервис»
	
	
	х
	
	
	
	
	
	
	

	4
	ООО «Талнахбыт»
	
	
	
	х
	
	
	
	
	
	

	5
	ООО «Жилищный трест»
	
	
	
	
	х
	
	
	
	
	

	6
	ООО «Жилкомсервис» и ООО «Уютный дом»
	
	
	
	
	
	х
	
	
	
	

	7
	ООО «Северный Управдом»
	
	
	
	
	
	
	х
	
	
	

	8
	ООО «УК «Город»
	
	
	
	
	
	
	
	х
	
	

	9
	МУП «Коммунальные объединенные системы»
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	

	10
	АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х

	11
	Потребители тепловой энергии
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


