Приложение к

Распоряжению Администрации

города Норильска

от 08.05.2015 №2725

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия «Коммунальные объединенные системы» в сфере водоотведения муниципального образования город Норильск на 2016-2020 годы

## I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Техническое задание на разработку инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия муниципального образования город Норильск «Коммунальные объединенные системы» (далее – МУП «КОС») в сфере водоотведения муниципального образования г. Норильск (далее – МО г. Норильск) на 2016 - 2020 годы разработано на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

## II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ

И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Недостаточность средств, получаемых за счет действующих тарифов на водоотведение, не позволяет развивать инженерную инфраструктуру, требующую значительных капитальных затрат для обеспечения присоединения вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к сетям инженерно-технического обеспечения. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения до момента реализации инвестиционной программы выглядят следующим образом:

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества сточных вод |  |  |
| 1.1 | Доли сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 93,32 |
| 1.2 | Доли сточных вод очистных сооружений, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов/ лимитов на сбросы | % | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |  |  |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоотведения | % | 0 |
| 2.2 | Продолжительность поставки товаров и услуг | час | 8760 |
| 2.3 | Доля ветхих сетей водоотведения | % | 19 |
| 3 | Показатель энергетической эффективности |  |  |
| 3.1 | Коэффициент использования установленной мощности системы водоотведения | % | 56,61 |
| 3.2 | Численность населения, получающего услугу водоотведения | чел. | 166873 |
| 4 | Удельный расход энергии, в том числе: |  |  |
| 4.1 | Очистка стоков | тыс. кВт*ч/тыс. куб.м | 12068,7/29635,199 |
| 4.2 | Транспортировка стоков | тыс. кВт*ч/тыс. куб.м | 9071,6/29474,67 |

Принятие инвестиционной программы позволит решить указанные проблемы, обеспечить возможность подключение к сетям водоотведения объектов капитального строительства, а также модернизацию существующих объектов канализационного хозяйства.

Целями и задачами разработки и реализации инвестиционной программы являются:

- развитие системы водоотведения МУП «КОС», направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и обеспечение водоотведения вновь вводимых объектов капитального строительства;

- обеспечение надежности и стабильности работы системы водоотведения МУП «КОС» путем обновления и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- внедрение технологий, отвечающих современным требованиям природоохранного законодательства;

- повышение эффективности использования муниципального имущества;

- снижение бюджетного финансирования на содержание муниципального имущества.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МО Г. НОРИЛЬСК ПОДКЛЮЧАЕМЫХ К ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

| № п/п | Объект капитального строительства | Месторасположение объекта | Подключаемая нагрузка куб.м/сут. | Срок подключения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Торгово-развлекательный центр с 5-ти зальным кинотеатром и прилегающей территории для размещения парковой зоныразмещения парковой зоны | г. Норильск, р-н Центральный, ул. Комсомольская, 33 | 88,8 | 2017 |
| 2. | Торгово-развлекательный комплекс | г. Норильск, р-н Талнах, ул. Горняков, 4 | 43,77 | 2019 |
| 3. | Дошкольное образовательное учреждение | г. Норильск, р-н Центральный, ул. Кирова, 13 | 360 | 2018 |
| 4. | Отдельно стоящее здание | г. Норильск, р-н Центральный, ул. Советская, 9 | 19,2 | 2016 |
| 5. | Гараж | г. Норильск, р-н Центральный, ул. Голикова | 12 | 2016 |

## III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа должна отвечать требованиям, установленным Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

## IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, МОДЕРНИЗАЦИИ

И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ МО Г. НОРИЛЬСК

| N п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| ### Водоснабжение |  |
| 1 | Замена насосного оборудования КНС НЮЗ, Центральный район |
| 2 | Замена загрузки биофильтров очистных сооружений района Талнах и ж/о Оганер г. Норильск |
| 3 | Строительство систем водоотведения для подключения потребителей |

Реализация мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения МО г. Норильск не должна привести к:

ухудшению качества сточных вод;

увеличению процента аварийности централизованных систем водоотведения.

## V. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ

И КОРРЕКТИРОВКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".